График планового ремонта ЛЭП и электрооборудования АО «ОЭС»

С 06.05.2024г. по 08.05.2024г.

| № | Наименование оборудования, Вид ремонта | Адреса отключаемых объектов | Дата | Планиру- емое время |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТП-031 ВЛ-0,4кВ Подрезка деревьев | ул. Пугачева, Кольцо Пугачева, ул. Нефтяников, ул. Девонская, ЦТП-3, Мини-котельная,18, ООО Долг, Маг-н Сюрприз , Ул.С.Кольцо, ул.Гоголя | 07.05.2024 | 14.00-17.30 |
| 2 | ТП-049 ВЛ-0,4кВ Замена опоры №7 | ул. 8 Марта, ул.Рабочая, ул.Кооперативная, тупик Кооперативной | 08.05.2024 | 09.00-12.30 |