Сведения «05» с 10 июня по 17 июня 2024г.

Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 7 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

- Внерегламентные отключения- 1 заявка:

1) 10.06.24г. в 01час. 41мин. из-за выхода из строя КЛ-10кВ ф.РП-14/240, произошло аварийное отключение ф.70-34 на ПС-110 «Автоприбор».  Без электроэнергии остались потребители мкр 40. Электроснабжение переведено на резервный источник  в 02час. 54мин.

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках)- 5 случаев:

- 10.06.24г. в 19час 00мин ул. Кооперативная 52 – устранили слабый контакт на опоре, до 19час. 25мин.

- 11.06.24г. в 16час 10мин ул. Объездная 26 – неисправность у потребителя, до 16час. 50мин.

- 11.06.24г. в 22час 10мин ул. Матросова 13А – устранили слабый контакт на опоре, до 23час. 10мин.

- 12.06.24г. в 21час 10мин ул. Шевченко 12 – неисправность у потребителя, до 21час. 40мин.

- 15.06.24г. в 09час 30мин ул. Транспортная 6 – заменили зажим на фасаде, до 09час. 50мин.

- 17.06.24г. в 20час 00мин ул. Чехова, 59– устранили слабый контакт на фасаде, до 21час. 10мин.

- За неделю выполнили 4 заявки по устранению неисправностей в сетях уличного освещения города.

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05