Сведения «05» с 1 июня по 7 июня 2026г.
       Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 5 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям. 
- Внерегламентные отключения - 0 заявок:
 - Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках)- 5 случаев:
1) 01.06.26г. в 19час 24мин ул. Чапаева, 4 – замена АВ в ЩУ на опоре, до 19час 30мин.
2) 03.06.26г. в 20час 02мин ул. Шоссейная, 51 – неисправность у потребителя, до 20час 24мин.
3) 04.06.26г. в 14час. 00мин. ул. Ежевичная, 3 – обрыв фазы КЛ-0,4кВ от ПУ до АВ вводного потребителя, до 15час 00мин
4) 06.06.26г. в 13час. 42мин. ул. Гатиятуллина, 105 – неисправность у потребителя (вышел из строя вводной кабель (кабель на балансе потребителя)
5) 07.06.26г. в 15час 04мин пр. Радостной, 19 – замена прокалывающего зажима на нулевом проводе на опоре, до 15час 41мин.
    - Выполнили 2 заявки в сетях уличного освещения города                                   
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