График планового ремонта ЛЭП и электрооборудования АО «ОЭС» с отключениями

С 28.10.2024г. по 02.11.2024г.

| № | Наименование оборудования, Вид ремонта | Адреса отключаемых объектов | Дата | Планиру- емое время |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТП-131, т-1 Долив масла | 25 мкр.ул.Ленина,59а,АТС- вв.2, Дет сад 33 | 28.10.2024 | 14.00-17.30 |
| 2 | ТП-254 Монтаж учета | Ул.Северная | 28.10.2024 | 09.00-12.30 |
| 3 | ТП-118 ВЛ-0,4кВ Производство ТО, устранение дефектов | ул. Кызыл-маяк, Кольцо Кызыл-маяк, ул.Мечети, ул.Партизанская | 28.10.2024 | 09.00-17.30 |
| 4 | ТП-036 Монтаж яч.КСО | ул. Северная,ЧП Закиров,ООО Вымпелком | 29.10.2024 | 09.00-12.30 |
| 5 | ТП-157 Ремонт привода ВН | 34 мкр.,дома 17А, 17Б, 16А, 16Б | 29.10.2024 | 09.00-12.30 |
| 6 | ТП-018 Производство ТО | Фекальная ГКНС | 30.10.2024 | 09.00-12.30 |
| 7 | ТП-036 Монтаж яч.КСО | ул. Северная,ЧП Закиров,ООО Вымпелком | 30.10.2024 | 09.00-17.30 |
| 8 | ТП-012А ВЛ-0,4кВ Подрезка деревьев | Ул.Чапаева, ул.Ст.Разина, ул.Пугачева, ул.Нефтяников | 30.10.2024 | 09.00-12.30 |
| 9 | ТП-018 Производство ТО | Фекальная ГКНС | 31.10.2024 | 09.00-12.30 |
| 10 | ТП-015 Замена тр-1 | Стройдвор, ул. Губкина 1В | 31.10.2024 | 14.00-17.30 |
| 11 | ТП-золотой рог Монтаж прибора учета | Космонавтов, 65/11, золотой рог | 01.11.2024 | 09.00-12.30 |
| 12 | ТП-265 Монтаж прибора учета | Северная, 19/15 | 01.11.2024 | 14.00-17.30 |
| 13 | ТП-257 Монтаж прибора учета | Северная, 19/36 | 02.11.2024 | 09.00-12.30 |