График планового ремонта ЛЭП и электрооборудования АО «ОЭС» с отключениями                                   

С 02.02.2026г. по 06.02.2026г.

	№
	Наименование оборудования,

Вид ремонта
	Адреса отключаемых объектов
	Дата
	Планиру-

емое время

	1
	ТП-117, тр-1

Замена тр-ра
	Сероводородная лечебница вв.1

Пр.Ленина, 60

Стройплощадка в районе Сероводородной лечебницы

ЦВЛ спальный корпус (стройплощадка), Башня, котельная
	02.02.2026
	09.00-12.30

	2
	ТП-038
Устранение нагрева
	ул. Лазо, 2й проезд Лазо, ул.Муллаяна, Кожзаводская, ул.Партизанская, 3А, ул.ЦентрСпецСтрой
	02.02.2026
	14.00-17.30

	3
	ТП-205

Устранение течи масла
	п. Московка, ул. Алебастровая,Дачная
	02.02.2026
	09.00-12.30

	4
	ТП-278

Монтаж прибора учета
	Ул.Кооперативная, 168. Кондитерский дом Саниева
	03.02.2026
	14.00-17.30

	5
	ТП-145, т-1

Производство ТО
	Очистные сооружения
	04.02.2026
	09.00-12.30

	6
	ТП-117, тр-2

Замена тр-ра
	Сероводородная лечебница вв.2

Пр.Ленина, 60

Пост полиции

Станция катодной защиты газопровода

ЦВЛ спальный корпус (стройплощадка), башня, котельная, лечебный корпус СВЛ
	04.02.2026
	14.00-17.30

	7
	ВЛ-10кВ ф.701-03

Врезка опоры
	ТП-255; ТП-621; ТП-330; ТП-234; ТП-232; ТП-233; ТП-215; 

ТП-585; ТП-549.

Ледовый дворец, 33 мкр.Энергоцентр, 32 мкр. ул. Зарипова, Белогорская,Щелкачева, Зотова, Симферопольская, Королькова, 32 мкр,ул.Богатая,Муромская,Королькова,Молодежная, 
Сад «Дубки-1», «Дубки-2», Арт-строй, пр.Московский, 4
	04.02.2026
	14.00-17.30

	8
	ТП-145, т-2

Производство ТО
	Очистные сооружения
	05.02.2026
	09.00-12.30

	9
	ТП-180, тр-2

Устранение течи масла
	28 мкр, д.7, д.17, д.19, магазин Пятерочка, теплопункт
	06.02.2026
	09.00-12.30

	10
	ТП-129, тр-1

Устранение течи масла
	ул.Халтурина, Нуриманова, Трипольского, д/сад 29, Халтурина, д.14, кольцо Цюрупы, Чернышевского, Чкалова, ул.Октябрьский, Шевченко, часть к/с «Нефтяник»
	06.02.2026
	14.00-17.30


