Сведения «05» с 31 марта по 6 апреля 2025г.

Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 7 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

-Внерегламентные отключения:

1) 01.04.25г. в 06час 56мин отключение  ВВ в ТП-055  ф.04-38 из-за внерегламентного отключения во внешней сети 110кВ (ООО «Башкирэнерго»). Без электроэнергий остались потребители ул. Гаражной; ул. Девонской; ул. Сад. Кольца. Электроснабжение было восстановлено в 07час. 35мин

2) 05.04.25г. в 13час 55мин из-за ухудшения погодных условий, произошло  отключение выключателя 6кВ ф.012А/108/04-07, без электроэнергий остались потребители ул. Отрадная; ул. Гатиятуллина; ул. Совхозная; ул. Марата. Электроснабжение было восстановлено в 14час. 27мин

3) 06.04.25г. в 00час 05мин отключение ЛЭП-6кВ  ф.04-05 из-за выхода из строя КЛ-6кВ ф.05/04-05. Без электроэнергий остались потребители ул. Матросова; ул. Ст. Разина; ул. Пригородная. Электроснабжение было переведено на резервный источник питания                             в 00час. 28мин.

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках)- 4 случая:

- 03.04.25г. в 23час 01мин ул. Островского 127/2 устранили слабый контакт на фасаде, до 23час. 29мин.

- 05.04.25г. в 10час 50мин ул. Крупской 128- неисправность у потребителя, до 12час. 00мин.

- 05.04.25г. в 15час 05мин ул. Автомобилистов 16 – устранили слабый контакт на фасаде, до 16час. 10мин.

- 15.03.25г. в 18час. 10мин ул.

- Выполнили 6 заявка по устранению неисправностей в сетях уличного освещения города.

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05