  Утверждаю                                         Главный инженер АО «ОЭС»

                           __________И.Г.Тухбатуллин

                           __________________2026год
   Границы эксплуатационной ответственности, распределение оборудования по способу оперативного управления
по присоединениям  ПО ОЭС ООО «Башкирэнерго» 

	№

п/п
	Наименование оборудования

(ЛЭП. ПС)
	Эксплуатационная ответственность
	Распределение оборудования по способу оперативного управления

	
	
	Граница раздела
	ООО «Башкирэнерго»
	АО «ОЭС»
	Оперативное управление
	Оперативное ведение

	1
	ВВ 6 кВ ф.01-02


	На присоединении кабельных наконечников

КЛ 6кВ в ячейке № 2 ЗРУ 6кВ ф.01-02

	за контактное присоединение в точке раздела
	за КЛ 6кВ
	ПО «ОЭС»
	АО «ОЭС»

	
	КЛ 6 кВ ф.01-02
	
	
	
	АО «ОЭС»
	ПО «ОЭС»

	2
	ВВ 6 кВ ф.02-06


	На присоединении кабельных наконечников

КЛ 6кВ в ячейке № 6 ЗРУ 6кВ ф.02-06

	за контактное присоединение в точке раздела
	за КЛ 6кВ
	ПО «ОЭС»
	АО «ОЭС»

	
	КЛ 6 кВ ф.02-06
	
	
	
	АО «ОЭС»
	ПО «ОЭС»

	3
	ВВ 6 кВ ф.02-23


	На присоединении кабельных наконечников

КЛ 6кВ в ячейке № 23 ЗРУ 6кВ ф.02-23

	за контактное присоединение в точке раздела
	за КЛ 6кВ
	ПО «ОЭС»
	АО «ОЭС»

	
	КЛ 6 кВ ф.02-23
	
	
	
	АО «ОЭС»
	ПО «ОЭС»

	4
	ВВ 6 кВ ф.04-04
	На присоединении кабельных наконечников

КЛ 6кВ в ячейке № 4 ЗРУ 6кВ ф.04-04

	за контактное присоединение в точке раздела
	за КЛ 6кВ
	ПО «ОЭС»
	АО «ОЭС»

	
	КЛ 6 кВ ф.04-04
	
	
	
	АО «ОЭС»
	ПО «ОЭС»

	5
	ВВ 6 кВ ф.04-05
	На присоединении кабельных наконечников

КЛ 6кВ в ячейке № 5 ЗРУ 6кВ ф.04-05
	за контактное присоединение в точке раздела
	за КЛ 6кВ
	ПО «ОЭС»
	АО «ОЭС»

	
	КЛ 6 кВ ф.04-05
	
	
	
	АО «ОЭС»
	ПО «ОЭС»

	6
	ВВ 6 кВ ф.04-06
	На присоединении кабельных наконечников

КЛ 6кВ в ячейке № 6 ЗРУ 6кВ ф.04-06
	за контактное присоединение в точке раздела
	за КЛ 6кВ
	ПО «ОЭС»
	АО «ОЭС»

	
	КЛ 6 кВ ф.04-06
	
	
	
	АО «ОЭС»
	ПО «ОЭС»

	7
	ВВ 6 кВ ф.04-07
	На присоединении кабельных наконечников

КЛ 6кВ в ячейке № 7 ЗРУ 6кВ ф.04-07
	за контактное присоединение в точке раздела
	за КЛ 6кВ
	ПО «ОЭС»
	АО «ОЭС»

	
	КЛ 6 кВ ф.04-07
	
	
	
	АО «ОЭС»
	ПО «ОЭС»

	8
	ВВ 6 кВ ф.04-08
	На присоединении кабельных наконечников

КЛ 6кВ в ячейке № 8 ЗРУ 6кВ ф.04-08

	за контактное присоединение в точке раздела
	за КЛ 6кВ
	ПО «ОЭС»
	АО «ОЭС»

	
	КЛ 6 кВ ф.04-08
	
	
	
	АО «ОЭС»
	ПО «ОЭС»

	9
	ВВ 6 кВ ф.04-10
	На присоединении кабельных наконечников

КЛ 6кВ в ячейке № 10 ЗРУ 6кВ ф.04-10

	за контактное присоединение в точке раздела
	за КЛ 6кВ
	ПО «ОЭС»
	АО «ОЭС»

	
	КЛ 6 кВ ф.04-10
	
	
	
	АО «ОЭС»
	ПО «ОЭС»

	10
	ВВ 6 кВ ф.04-13
	На присоединении кабельных наконечников

КЛ 6кВ в ячейке № 13 ЗРУ 6кВ ф.04-13

	за контактное присоединение в точке раздела
	за КЛ 6кВ
	ПО «ОЭС»
	АО «ОЭС»

	
	КЛ 6 кВ ф.04-13
	
	
	
	АО «ОЭС»
	ПО «ОЭС»

	11
	ВВ 6 кВ ф.04-16
	На присоединении кабельных наконечников

КЛ 6кВ в ячейке № 16 ЗРУ 6кВ ф.04-16

	за контактное присоединение в точке раздела
	за КЛ 6кВ
	ПО «ОЭС»
	АО «ОЭС»

	
	КЛ 6 кВ ф.04-16
	
	
	
	АО «ОЭС»
	ПО «ОЭС»

	12
	ВВ 6 кВ ф.04-28
	На присоединении кабельных наконечников

КЛ 6кВ в ячейке № 28 ЗРУ 6кВ ф.04-28
	за контактное присоединение в точке раздела
	за КЛ 6кВ
	ПО «ОЭС»
	АО «ОЭС»

	
	КЛ 6 кВ ф.04-28
	
	
	
	АО «ОЭС»
	ПО «ОЭС»

	13
	ВМ 6 кВ ф.04-31
	На присоединении кабельных наконечников

КЛ 6кВ в ячейке № 31 ЗРУ 6кВ ф.04-31
	за контактное присоединение в точке раздела
	за КЛ 6кВ
	ПО «ОЭС»
	АО «ОЭС»

	
	КЛ 6 кВ ф.04-31
	
	
	
	АО «ОЭС»
	ПО «ОЭС»

	14
	ВМ 6 кВ ф.04-33
	На присоединении кабельных наконечников

КЛ 6кВ в ячейке № 33 ЗРУ 6кВ ф.04-33

	за контактное присоединение в точке раздела
	за КЛ 6кВ
	ПО «ОЭС»
	АО «ОЭС»

	
	КЛ 6 кВ ф.04-33
	
	
	
	АО «ОЭС»
	ПО «ОЭС»

	15
	ВМ 6 кВ ф.04-34
	На присоединении кабельных наконечников

КЛ 6кВ в ячейке № 34 ЗРУ 6кВ ф.04-34

	за контактное присоединение в точке раздела
	за КЛ 6кВ
	ПО «ОЭС»
	АО «ОЭС»

	
	КЛ 6 кВ ф.04-34
	
	
	
	АО «ОЭС»
	ПО «ОЭС»

	16
	ВМ 6 кВ ф.04-36
	На присоединении кабельных наконечников

КЛ 6кВ в ячейке № 36 ЗРУ 6кВ ф.04-36

	за контактное присоединение в точке раздела
	за КЛ 6кВ
	ПО «ОЭС»
	АО «ОЭС»

	
	КЛ 6 кВ ф.04-36
	
	
	
	АО «ОЭС»
	ПО «ОЭС»

	17
	ВВ 6 кВ ф.04-37
	На присоединении кабельных наконечников

КЛ 6кВ в ячейке № 37 ЗРУ 6кВ ф.04-37

	за контактное присоединение в точке раздела
	за КЛ 6кВ
	ПО «ОЭС»
	АО «ОЭС»

	
	КЛ 6 кВ ф.04-37
	
	
	
	АО «ОЭС»
	ПО «ОЭС»

	18
	ВМ 6 кВ ф.04-38
	На присоединении кабельных наконечников

КЛ 6кВ в ячейке № 38 ЗРУ 6кВ ф.04-38
	за контактное присоединение в точке раздела
	за КЛ 6кВ
	ПО «ОЭС»
	АО «ОЭС»

	
	КЛ 6 кВ ф.04-38
	
	
	
	АО «ОЭС»
	ПО «ОЭС»

	19
	ВМ 6 кВ ф.04-39
	На присоединении кабельных наконечников

КЛ 6кВ в ячейке №39 ЗРУ 6кВ ф.04-39


	за контактное присоединение в точке раздела
	за КЛ 6кВ
	ПО «ОЭС»
	АО «ОЭС»

	
	КЛ 6 кВ ф.04-39
	
	
	
	АО «ОЭС»
	ПО «ОЭС»

	20
	ВВ 6 кВ ф.11-02
	На присоединении кабельных наконечников

КЛ 6кВ в ячейке № 2 ЗРУ 6кВ ф.11-02

	за контактное присоединение в точке раздела
	за КЛ 6кВ
	ПО «ОЭС»
	АО «ОЭС»

	
	КЛ 6 кВ ф.11-02
	
	
	
	АО «ОЭС»
	ПО «ОЭС»

	21
	ВВ 6 кВ ф.11-04
	На присоединении кабельных наконечников

КЛ 6кВ в ячейке № 04 ЗРУ 6кВ ф.11-04

	за контактное присоединение в точке раздела
	за КЛ 6кВ
	ПО «ОЭС»
	АО «ОЭС»

	
	КЛ 6 кВ ф.11-04
	
	
	
	АО «ОЭС»
	ПО «ОЭС»

	22
	ВВ 6 кВ ф.11-08
	На присоединении кабельных наконечников

КЛ 6кВ в ячейке № 08 ЗРУ 6кВ ф.11-08

	за контактное присоединение в точке раздела
	за КЛ 6кВ
	ПО «ОЭС»
	АО «ОЭС»

	
	КЛ 6 кВ ф.11-08
	
	
	
	АО «ОЭС»
	ПО «ОЭС»

	23
	ВВ 6 кВ ф.11-13
	На присоединении кабельных наконечников

КЛ 6кВ в ячейке № 13 ЗРУ 6кВ ф.11-13 
	за контактное присоединение в точке раздела
	за КЛ 6кВ
	ПО «ОЭС»
	АО «ОЭС»

	
	КЛ 6 кВ ф.11-13
	
	
	
	АО «ОЭС»
	ПО «ОЭС»

	24
	ВВ 6 кВ ф.11-15
	На присоединении кабельных наконечников

КЛ 6кВ в ячейке № 15 ЗРУ 6кВ ф.11-15


	за контактное присоединение в точке раздела
	за КЛ 6кВ
	ПО «ОЭС»
	АО «ОЭС»

	
	КЛ 6 кВ ф.11-15
	
	
	
	АО «ОЭС»
	ПО «ОЭС»

	25
	ВВ 6 кВ ф.11-17
	На присоединении кабельных наконечников

КЛ 6кВ в ячейке № 17 ЗРУ 6кВ ф.11-17

	за контактное присоединение в точке раздела
	за КЛ 6кВ
	ПО «ОЭС»
	АО «ОЭС»

	
	КЛ 6 кВ ф.11-17
	
	
	
	АО «ОЭС»
	ПО «ОЭС»

	26
	ВВ 6 кВ ф.11-19
	На присоединении кабельных наконечников

КЛ 6кВ в ячейке № 19 ЗРУ 6кВ ф.11-19

	за контактное присоединение в точке раздела
	за КЛ 6кВ
	ПО «ОЭС»
	АО «ОЭС»

	
	КЛ 6 кВ ф.11-19
	
	
	
	АО «ОЭС»
	ПО «ОЭС»

	27
	ВВ 6 кВ ф.11-20
	На присоединении кабельных наконечников

КЛ 6кВ в ячейке № 20 ЗРУ 6кВ ф.11-20

	за контактное присоединение в точке раздела
	за КЛ 6кВ
	ПО «ОЭС»
	АО «ОЭС»

	
	КЛ 6 кВ ф.11-20
	
	
	
	АО «ОЭС»
	ПО «ОЭС»

	28
	ВВ 6 кВ ф.11-21
	На присоединении кабельных наконечников

КЛ 6кВ в ячейке № 21 ЗРУ 6кВ ф.11-21
	за контактное присоединение в точке раздела
	за КЛ 6кВ
	ПО «ОЭС»
	АО «ОЭС»

	
	КЛ 6 кВ ф.11-21
	
	
	
	АО «ОЭС»
	ПО «ОЭС»

	29
	ВМ 6 кВ ф.11-35
	На присоединении кабельных наконечников

КЛ 6кВ в ячейке № 35 ЗРУ 6кВ ф.11-35
	за контактное присоединение в точке раздела
	за КЛ 6кВ
	ПО «ОЭС»
	АО «ОЭС»

	
	КЛ 6 кВ ф.11-35
	
	
	
	АО «ОЭС»
	ПО «ОЭС»

	30
	ВМ 6 кВ ф.11-36
	На присоединении кабельных наконечников

КЛ 6кВ в ячейке № 36 ЗРУ 6кВ ф.11-36
	за контактное присоединение в точке раздела
	за КЛ 6кВ
	ПО «ОЭС»
	АО «ОЭС»

	
	КЛ 6 кВ ф.11-36
	
	
	
	АО «ОЭС»
	ПО «ОЭС»

	31
	ВМ 6 кВ ф.11-37
	На присоединении кабельных наконечников

КЛ 6кВ в ячейке № 37 ЗРУ 6кВ ф.11-37
	за контактное присоединение в точке раздела
	за КЛ 6кВ
	ПО «ОЭС»
	АО «ОЭС»

	
	КЛ 6 кВ ф.11-37
	
	
	
	АО «ОЭС»
	ПО «ОЭС»

	32
	ВМ 6 кВ ф.11-39
	На присоединении кабельных наконечников

КЛ 6кВ в ячейке № 39 ЗРУ 6кВ ф.11-39

	за контактное присоединение в точке раздела
	за КЛ 6кВ
	ПО «ОЭС»
	АО «ОЭС»

	
	КЛ 6 кВ ф.11-39
	
	
	
	АО «ОЭС»
	ПО «ОЭС»

	33
	ВМ 6 кВ ф.11-40
	На присоединении кабельных наконечников

КЛ 6кВ в ячейке № 40 ЗРУ 6кВ ф.11-40

	за контактное присоединение в точке раздела
	за КЛ 6кВ
	ПО «ОЭС»
	АО «ОЭС»

	
	КЛ 6 кВ ф.11-40
	
	
	
	АО «ОЭС»
	ПО «ОЭС»

	34
	ВМ 6 кВ ф.11-43
	На присоединении кабельных наконечников

КЛ 6кВ в ячейке № 43 ЗРУ 6кВ ф.11-43

	за контактное присоединение в точке раздела
	за КЛ 6кВ
	ПО «ОЭС»
	АО «ОЭС»

	
	КЛ 6 кВ ф.11-43
	
	
	
	АО «ОЭС»
	ПО «ОЭС»

	35
	ВМ 6 кВ ф.11-45
	На присоединении кабельных наконечников

КЛ 6кВ в ячейке № 45 ЗРУ 6кВ ф.11-45
	за контактное присоединение в точке раздела
	за КЛ 6кВ
	ПО «ОЭС»
	АО «ОЭС»

	
	КЛ 6 кВ ф.11-45
	
	
	
	АО «ОЭС»
	ПО «ОЭС»

	36
	ВМ 6 кВ ф.11-47
	На присоединении кабельных наконечников

КЛ 6кВ в ячейке № 47 ЗРУ 6кВ ф.11-47
	за контактное присоединение в точке раздела
	за КЛ 6кВ
	ПО «ОЭС»
	АО «ОЭС»

	
	КЛ 6 кВ ф.11-47
	
	
	
	АО «ОЭС»
	ПО «ОЭС»

	37
	ВМ 6 кВ ф.11-49
	На присоединении кабельных наконечников

КЛ 6кВ в ячейке № 49 ЗРУ 6кВ ф.11-49
	за контактное присоединение в точке раздела
	за КЛ 6кВ
	ПО «ОЭС»
	АО «ОЭС»

	
	КЛ 6 кВ ф.11-49
	
	
	
	АО «ОЭС»
	ПО «ОЭС»

	38
	ВВ 6 кВ ф.12-08
	На присоединении кабельных наконечников

КЛ 6кВ в ячейке № 8 ЗРУ 6кВ ф.12-08

	за контактное присоединение в точке раздела
	за КЛ 6кВ
	ПО «ОЭС»
	АО «ОЭС»

	
	КЛ 6 кВ ф.12-08
	
	
	
	АО «ОЭС»
	ПО «ОЭС»

	39
	ВВ 6 кВ ф.12-18
	На присоединении кабельных наконечников

КЛ 6кВ в ячейке № 18 ЗРУ 6кВ ф.12-18

	за контактное присоединение в точке раздела
	за КЛ 6кВ
	ПО «ОЭС»
	АО «ОЭС»

	
	КЛ 6 кВ ф.12-18
	
	
	
	АО «ОЭС»
	ПО «ОЭС»

	40
	ВВ 6 кВ ф.12-21
	На присоединении кабельных наконечников

КЛ 6кВ в ячейке № 21 ЗРУ 6кВ ф.12-21

	за контактное присоединение в точке раздела
	за КЛ 6кВ
	ПО «ОЭС»
	АО «ОЭС»

	
	КЛ 6 кВ ф.12-21
	
	
	
	АО «ОЭС»
	ПО «ОЭС»

	41
	ВВ 6 кВ ф.12-23
	На присоединении кабельных наконечников

КЛ 6кВ в ячейке № 23 ЗРУ 6кВ ф.12-23
	за контактное присоединение в точке раздела
	за КЛ 6кВ
	ПО «ОЭС»
	АО «ОЭС»

	
	КЛ 6 кВ ф.12-23
	
	
	
	АО «ОЭС»
	ПО «ОЭС»

	42
	ВВ 6 кВ ф.12-26
	На присоединении кабельных наконечников

КЛ 6кВ в ячейке № 26 ЗРУ 6кВ ф.12-26
	за контактное присоединение в точке раздела
	за КЛ 6кВ
	ПО «ОЭС»
	АО «ОЭС»

	
	КЛ 6 кВ ф.12-26
	
	
	
	АО «ОЭС»
	ПО «ОЭС»

	43
	ВВ 6 кВ ф.12-27
	На присоединении кабельных наконечников

КЛ 6кВ в ячейке № 27 ЗРУ 6кВ ф.12-27
	за контактное присоединение в точке раздела
	за КЛ 6кВ
	ПО «ОЭС»
	АО «ОЭС»

	
	КЛ 6 кВ ф.12-27
	
	
	
	АО «ОЭС»
	ПО «ОЭС»

	44
	ВВ 6 кВ ф.12-29
	На присоединении кабельных наконечников

КЛ 6кВ в ячейке № 29 ЗРУ 6кВ ф.12-29

	за контактное присоединение в точке раздела
	за КЛ 6кВ
	ПО «ОЭС»
	АО «ОЭС»

	
	КЛ 6 кВ ф.12-29
	
	
	
	АО «ОЭС»
	ПО «ОЭС»

	45
	ВВ 6 кВ ф.12-33
	На присоединении кабельных наконечников

КЛ 6кВ в ячейке № 33 ЗРУ 6кВ ф.12-33

	за контактное присоединение в точке раздела
	за КЛ 6кВ
	ПО «ОЭС»
	АО «ОЭС»

	
	КЛ 6 кВ ф.12-33 
	
	
	
	АО «ОЭС»
	ПО «ОЭС»

	46
	ВВ 6 кВ ф.12-34
	На присоединении кабельных наконечников

КЛ 6кВ в ячейке № 34 ЗРУ 6кВ ф.12-34

	за контактное присоединение в точке раздела
	за КЛ 6кВ
	ПО «ОЭС»
	АО «ОЭС»

	
	КЛ 6 кВ ф.12-34
	
	
	
	АО «ОЭС»
	ПО «ОЭС»

	47
	ВВ 10 кВ ф.70-11
	На присоединении кабельных наконечников

КЛ 10кВ в ячейке № 11 ЗРУ 10кВ ф.70-11
	за контактное присоединение в точке раздела
	за КЛ 10кВ
	ПО «ОЭС»
	АО «ОЭС»

	
	КЛ 10 кВ ф.70-11
	
	
	
	АО «ОЭС»
	ПО «ОЭС»

	48
	ВВ 10 кВ ф.70-13
	На присоединении кабельных наконечников

КЛ 10кВ в ячейке № 13 ЗРУ 10кВ ф.70-13
	за контактное присоединение в точке раздела
	за КЛ 10кВ
	ПО «ОЭС»
	АО «ОЭС»

	
	КЛ 10 кВ ф.70-13
	
	
	
	АО «ОЭС»
	ПО «ОЭС»

	49
	ВВ 10 кВ ф.70-17
	На присоединении кабельных наконечников

КЛ 10кВ в ячейке №17 ЗРУ 10кВ ф.70-17


	за контактное присоединение в точке раздела
	за КЛ 10кВ
	ПО «ОЭС»
	АО «ОЭС»

	
	КЛ 10 кВ ф.70-17
	
	
	
	АО «ОЭС»
	ПО «ОЭС»

	50
	ВВ 10 кВ ф.70-18
	На присоединении кабельных наконечников

КЛ 10кВ в ячейке №18 ЗРУ 10кВ ф.70-18

	за контактное присоединение в точке раздела
	за КЛ 10кВ
	ПО «ОЭС»
	АО «ОЭС»

	
	КЛ 10 кВ ф.70-18
	
	
	
	АО «ОЭС»
	ПО «ОЭС»

	51
	ВВ 10 кВ ф.70-21
	На присоединении кабельных наконечников

КЛ 10кВ в ячейке № 21 ЗРУ 10кВ ф.70-21


	за контактное присоединение в точке раздела
	за КЛ 10кВ
	ПО «ОЭС»
	АО «ОЭС»

	
	КЛ 10 кВ ф.70-21
	
	
	
	АО «ОЭС»
	ПО «ОЭС»

	52
	ВВ 10 кВ ф.70-24
	На присоединении кабельных наконечников

КЛ 10кВ в ячейке №24 ЗРУ 10кВ ф.70-24

	за контактное присоединение в точке раздела
	за КЛ 10кВ
	ПО «ОЭС»
	АО «ОЭС»

	
	КЛ 10 кВ ф.70-24
	
	
	
	АО «ОЭС»
	ПО «ОЭС»

	53
	ВВ 10 кВ ф.70-34
	На присоединении кабельных наконечников

КЛ 10кВ в ячейке № 34 ЗРУ 10кВ ф.70-34


	за контактное присоединение в точке раздела
	за КЛ 10кВ
	ПО «ОЭС»
	АО «ОЭС»

	
	КЛ 10 кВ ф.70-34
	
	
	
	АО «ОЭС»
	ПО «ОЭС»

	54
	ВВ 10 кВ ф.70-41
	На присоединении кабельных наконечников

КЛ 10кВ в ячейке № 41 ЗРУ 10кВ ф.70-41


	за контактное присоединение в точке раздела
	за КЛ 10кВ
	ПО «ОЭС»
	АО «ОЭС»

	
	КЛ 10 кВ ф.70-41
	
	
	
	АО «ОЭС»
	ПО «ОЭС»

	55
	ВВ 10 кВ ф.70-46
	На присоединении кабельных наконечников

КЛ 10кВ в ячейке № 46 ЗРУ 10кВ ф.70-46
	за контактное присоединение в точке раздела


	за КЛ 10кВ
	ПО «ОЭС»
	АО «ОЭС»

	
	КЛ 10 кВ ф.70-46
	
	
	
	АО «ОЭС»
	ПО «ОЭС»

	56
	ВВ 10 кВ ф.70-52
	На присоединении кабельных наконечников

КЛ 10кВ в ячейке №52 ЗРУ 10кВ ф.70-52
	за контактное присоединение в точке раздела
	за КЛ 10кВ
	ПО «ОЭС»
	АО «ОЭС»

	
	КЛ10 кВ ф.70-52
	
	
	
	АО «ОЭС»
	ПО «ОЭС»

	57
	ВМ 6 кВ ф.37-01
	На присоединении кабельных наконечников

КЛ 6кВ в ячейке № 13 ЗРУ 6кВ ф.37-01

	за контактное присоединение в 
точке раздела
	за КЛ 6кВ
	ПО «ОЭС»
	АО «ОЭС»

	
	КЛ 6 кВ ф.37-01
	
	
	
	АО «ОЭС»
	ПО «ОЭС»

	58
	ВВ 6 кВ ф.37-04
	На присоединении кабельных наконечников

КЛ 6кВ в ячейке № 2 ЗРУ 6кВ ф.37-04

	за контактное присоединение 
в точке раздела
	за КЛ 6кВ
	ПО «ОЭС»
	АО «ОЭС»

	
	КЛ 6 кВ ф.37-04
	
	
	
	АО «ОЭС»
	ПО «ОЭС»

	59
	ВВ 6 кВ ф.37-07
	На присоединении кабельных наконечников

КЛ 6кВ в ячейке № 6 ЗРУ 6кВ ф.37-07

	за контактное присоединение в точке раздела
	за КЛ 6кВ
	ПО «ОЭС»
	АО «ОЭС»

	
	КЛ 6 кВ ф.37-07
	
	
	
	АО «ОЭС»
	ПО «ОЭС»

	60
	ВМ 6 кВ ф.711-05
	На присоединении кабельных наконечников

КЛ 6кВ в ячейке № 5 ЗРУ 6кВ ф.711-05
	за контактное присоединение в точке раздела
	за КЛ 6кВ
	ПО «ОЭС»
	АО «ОЭС»

	
	КЛ 6 кВ ф.711-05
	
	
	
	АО «ОЭС»
	ПО «ОЭС»

	61
	ВМ 6 кВ ф.711-07
	На присоединении кабельных наконечников

КЛ 6кВ в ячейке № 7 ЗРУ 6кВ ф.711-07
	за контактное присоединение в точке раздела
	за КЛ 6кВ
	ПО «ОЭС»
	АО «ОЭС»

	
	КЛ 6 кВ ф.711-07
	
	
	
	АО «ОЭС»
	ПО «ОЭС»

	62
	ВВ 6 кВ ф.711-09
	На присоединении кабельных наконечников

КЛ 6кВ в ячейке № 9 ЗРУ 6кВ ф.711-09


	за контактное присоединение в точке раздела
	за КЛ 6кВ
	ПО «ОЭС»
	АО «ОЭС»

	
	КЛ 6 кВ ф.711-09
	
	
	
	АО «ОЭС»
	ПО «ОЭС»

	63
	ВВ 6 кВ ф.711-19
	На присоединении кабельных наконечников

КЛ 6кВ в ячейке № 19 ЗРУ 6кВ ф.711-19

	за контактное присоединение в точке раздела
	за КЛ 6кВ
	ПО «ОЭС»
	АО «ОЭС»

	
	КЛ 6 кВ ф.711-19
	
	
	
	АО «ОЭС»
	ПО «ОЭС»

	64
	ВМ 6 кВ ф.711-21
	На присоединении кабельных наконечников

КЛ 6кВ в ячейке № 21 ЗРУ 6кВ ф.711-21

	за контактное присоединение в точке раздела
	за КЛ 6кВ
	ПО «ОЭС»
	АО «ОЭС»

	
	КЛ 6 кВ ф.711-21
	
	
	
	АО «ОЭС»
	ПО «ОЭС»

	65
	ВМ 6 кВ ф.711-23
	На присоединении кабельных наконечников

КЛ 6кВ в ячейке № 23 ЗРУ 6кВ ф.711-23

	за контактное присоединение в точке раздела
	за КЛ 6кВ
	ПО «ОЭС»
	АО «ОЭС»

	
	КЛ 6 кВ ф.711-23
	
	
	
	АО «ОЭС»
	ПО «ОЭС»

	66
	ВМ 6 кВ ф.711-25
	На присоединении кабельных наконечников

КЛ 6кВ в ячейке № 25 ЗРУ 6кВ ф.711-25


	за контактное присоединение в точке раздела
	за КЛ 6кВ
	ПО «ОЭС»
	АО «ОЭС»

	
	КЛ 6 кВ ф.711-25
	
	
	
	АО «ОЭС»
	ПО «ОЭС»

	67
	ВВ 10 кВ ф.701-03
	На присоединении кабельных наконечников

КЛ 10кВ в ячейке №3 ЗРУ 10кВ ф.701-03


	за контактное присоединение в точке раздела
	за КЛ 10кВ
	ПО «ОЭС»
	АО «ОЭС»

	
	КЛ 10 кВ ф.701-03
	
	
	
	АО «ОЭС»
	ПО «ОЭС»

	68
	ВВ 10 кВ ф.701-16
	На присоединении кабельных наконечников

КЛ 10кВ в ячейке №16 ЗРУ 10кВ ф.701-16


	за контактное присоединение в точке раздела
	за КЛ 10кВ
	ПО «ОЭС»
	АО «ОЭС»

	
	КЛ 10 кВ ф.701-16
	
	
	
	АО «ОЭС»
	ПО «ОЭС»

	69
	ВВ 6 кВ ф.29-10
	На присоединении кабельных наконечников

КЛ 6кВ в ячейке №19 ЗРУ 6кВ ф.29-10
	за контактное присоединение в точке раздела
	за КЛ 6кВ
	ПО «ОЭС»
	АО «ОЭС»

	
	КЛ 6 кВ ф.29-10
	
	
	
	АО «ОЭС»
	ПО «ОЭС»


 Начальник  ОДС АО «ОЭС»                                                                                                                            Д.К. Фаррахов
