Сведения «05» с 18 ноября по 24 ноября 2024г.

Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 9 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

- Внерегламентные отключения- 1 заявка:

- 18.11.24г. в 12час.04мин. при производстве зем.работ был поврежден КЛ-6 кВ ф.12-26/525. Без электроэнергии остались потребители мкр. Первомайский, р-он Военкомата. Электроснабжение было восстановлено в 12час.44мин.

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках)- 9 случаев:

- 19.11.24г. в 14час 18мин ул Чекмарева д.12- неисправность у потребителя, до 14час. 36мин.

- 20.11.24г. в 04час 30мин ул. Отрадная д.44- устранили слабый контакт на опоре, до 05час. 10мин.

- 20.11.24г. в 09час 20мин ул. Назарова д.37- Неисправность у потребителя, до 09час. 51мин.

- 21.11.24г. в 12час 40мин ул. Школьная д.11- выехали по звонку ЕДДС нас пожар, до 12час. 45мин.

- 21.11.24г. в 20час 00мин ул. Заитовская д.7А- неисправность у потребителя, до 20час. 40мин.

- 22.11.24г. в 19час 40мин ул. 2 проезд Матросова д.26- устранили слабый контакт на фасаде, до 20час. 06мин.

- 24.11.24г. в 13час 00мин ул. проезд Куприянова д.12- устранили слабый контакт на опоре, до 13час. 41мин.

- 24.11.24г. в 13час 50мин ул. Возвышенная д.20- устранили слабый контакт на опоре, до 14час. 37мин.

- За неделю выполнили 4 заявки по устранению неисправностей в сетях уличного освещения города.

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05