График планового ремонта ЛЭП и электрооборудования АО «ОЭС» с отключениями                                   

С 24.11.2025г. по 28.11.2025г.

	№
	Наименование оборудования,

Вид ремонта
	Адреса отключаемых объектов
	Дата
	Планиру-

емое время

	1
	ТП-110
Устранение нагрева 19Робщий№2
	Маг Лиана, Кувыкина, 26 – спортзал, ул.Кувыкина, д.20, общежитие Юность, УЗИО ул.Кувыкина, д.28, ул.Чкалова, Халтурина, Цюрупы
	24.11.2025
	09.00-12.30

	2
	ТП-054
Замена тр-ра, ЩО
	ул.Горького 14, 16,18,20,22, 24,26,ул. Комсомольская д.2, 4,5,6,7,8, 10,12, 14, 16,18;  ул. Чапаева 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,16,14,18 , Типография, Горздрав, Школа 1(столовая),ЗАГС,Типография, Советская, дом 16, маг.Пятерочка, ул.Девонская, д.23,25,27,29.
	25.11.2025
	09.00-17.30

	3
	ПКУ Ф.01-12
Замена ПК
	Производственная база по ул.Кооперативной, д.113/3
	26.11.2025
	09.00-12.30

	4
	РП-9
Устранение нагрева т-1
	36 мкр, Гор.Больница №2, Котельная 17, станция лечебного газоснабжения
	26.11.2025
	14.00-17.30

	5
	ТП-022
Замена тр-ра
	ул. Энгельса, Бакинская, Химчистка, Фитнес-клуб, кольцо Бакинской, Осипенко, Орджоникидзе, кольцо Орджоникидзе, Сад.кольцо д.197-д.221
	27.11.2025
	09.00-12.30

	6
	ТП-134
Монтаж прибора учета по ЗП-511
	35 мкр, дома 38,39,40, Хисматуллин Р.Х. здание №2, киоск диспетчерская ПАТП, Детский сад №37, гаражный кооператив
	27.11.2025
	14.00-17.30

	7
	ТП-085
Производство ТО
	Стадион, парк, школа №9, Медресе, ул. Комсомольская,20,20Б,20А,ул. С.Кольцо 4Б, Детский сад 26
	28.11.2025
	09.00-12.30

	8
	ТП-221

Монтаж прибора учета
	ул. Цветочная, ул.Матросова
	28.11.2025
	14.00-17.30


