График планового ремонта ЛЭП и электрооборудования АО «ОЭС» с отключениями                                   

С 15.06.2026г по 19.06.2026г.

	№
	Наименование оборудования,

Вид ремонта
	Адреса отключаемых объектов
	Дата
	Планиру-

емое время

	1
	ТП-502
Производство ТО
	ООО «Башкирский фарфор»
	15.06.2026
	09.00-12.30

	2
	ТП-067
Устранение нагрева руб.
	ул.Мира,Крупской,Чапаева, Ломоносова,Суворова,Гоголя,

Южная
	15.06.2026
	14.00-17.30

	3
	ТП-112, ВЛ-0,4кВ

Вынос ВЛ
	ул. Октябрьская, Осипенко, Трипольского, Щорса
	16.06.2026
	09.00-12.30

	4
	РП-3, 3с.ш.

Производство ТО
	Пилорама по ул.Космонавтов, ЗАО Титан, Стройсервис, ООО УралВест, Тамоян В.Ш. ул.Космонавтов, 1/6, гаражный кооператив, цех металлообработки, ул.Космонавтов, 1/10, ООО Стройматериалы по ул.Космонавтов, 1А, ул.Космонавтов, д.1
	16.06.2026
	09.00-12.30

	5
	ТП-586

Производство ТО
	ИП Кургузов (Космонавтов, 2/2)

Робомойка

ООО СмартаИнжиниринг
	16.06.2026
	14.00-17.30

	6
	ТП-124, 1с.ш.

Производство ТО
	25 мкр.  Дома 8,10А,12,13, 14Б ; ЦТП -11 вв.1; общежитие Гвоздика вв.2 ул.Королева, д.9; Маг-н Апельсин вв.2 Детская библиотека
	17.06.2026
	09.00-12.30

	7
	ТП-047

Замена тр-ра
	Спецэкотранс, АЗС-90 ул.Северная, д.38/4, ООО «УНГПС»
	17.06.2026
	14.00-17.30

	8
	РП-3, 2с.ш.
Производство ТО
	Пилорама по ул.Космонавтов, ЗАО Титан, Стройсервис, ООО УралВест, Тамоян В.Ш. ул.Космонавтов, 1/6, гаражный кооператив, цех металлообработки, ул.Космонавтов, 1/10, ООО Стройматериалы по ул.Космонавтов, 1А, ул.Космонавтов, д.1
	18.06.2026
	09.00-12.30

	9
	ТП-124, 2с.ш.

Производство ТО
	25 мкр, дома 8,10А, 11, 12,13А, детская библиотека, общежитие Гвоздика вв.2 ул.Королева, дом 9
	18.06.2026
	14.00-17.30

	10
	ТП-111 ВЛ-0,4кВ

Монтаж СИП
	ул. Аксакова,19, 25мкр. Дом 18,21,22,23, кооператив гаражей, ул.Аксакова, ул.Космонавтов
	18.06.2026
	09.00-12.30

	11
	ТП-118 ВЛ-0,4кВ

Монтаж СИП
	ул. Кызыл-маяк, Кольцо Кызыл-маяк, ул.Мечети, ул.Партизанская, проезд Пионерской, Дорожников, Муллаяна.
	18.06.2026
	14.00-17.30

	12
	ТП-521

Производство ТО
	Ул.Северная, 21/1
	19.06.2026
	09.00-12.30

	13
	ТП-521

ВЛ-6кВ ремонт РЛН
	Ул.Северная, 21/1
	19.06.2026
	09.00-12.30

	14
	ВЛ-6кВ ф.04-34

Монтаж пролета оп.26-оп.76
	Котельная 4 вв.1,

Бизнесинкубатор вв.1,

Оранжерея, Горгаз вв.1,

растворно-бетонный узел,Торг.-сервисн. Цент «Сигнал», НПФ Пакер, УНГПС, ул. Северная,15/3,17,36/2, ул. Чкалова, Кувыкина, Халтурина, Цюрупа, Хирургический корпус ГБ 1
	19.06.2026
	09.00-17.30


