Сведения «05» с 17 по 23 августа 2026г
       Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 7 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям. 
- Внерегламентные отключения - 1 заявка
1) 20.08.26г. в 21час.20мин. из-за входа из строя 1ЛВВ 28-29 аварийно отключилась ЛЭП 6кВ ф.28-29, без эл. энергии остались жители мкр. Радужный, Южный. Электроснабжение было переведено на резервный источник питания в 02час. 17мин.
 - Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках) - 6 случаев:
1) 19.08.26г. в 19час 14мин ул. проезд С. Батыра 7 неисправность у потребителя, до 19час 42мин.
2) 20.08.26г. в 19час 32мин ул. Старкова 12 неисправность у потребителя, до 19час 54мин.
3) 22.08.26г. в 21час 35мин СНТ Восход-1 отключился вводной АВ на опоре, до 22час 18мин.
4) 22.08.26. в 19час 08мин СНТ Дубки-2 уч.6 устранили слабый контакт в ЩУ, до 19час.38мин.
5) 23.08.2026 в 14час.50мин. СНТ Акташ уч.13 заменили вышедший из строя вводной АВ в ЩУ, до 15час.20мин.

6) 23.08.26 в 17час.01мин. для устранения коронации на 2РЛК ф.28-29 отключили ф.28-08, до 19час.15мин.
    - Выполнили 1 заявка в сетях уличного освещения города
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