График планового ремонта ЛЭП и электрооборудования АО «ОЭС» с отключениями

С 03.03.2025г. по 07.03.2025г.

| № | Наименование оборудования, Вид ремонта | Адреса отключаемых объектов | Дата | Планиру- емое время |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТП-126, 1с.ш. Производство ТО | 35 мкр. ,дом 22,33,34; ул.Шашина,17,18,ЦТП-9 вв.1 | 03.03.2025 | 09.00-12.30 |
| 2 | ТП-132, 1с.ш. Производство ТО | 35 мкр дома №23,24,26 п.3,№29 п.2, № 19 п.1,2, Кондитерский дом Саниева | 03.03.2025 | 14.00-17.30 |
| 3 | ТП-134, 1с.ш. Производство ТО | 35 мкр дома 40,38,39 , Детский сад 37, вв.1 | 04.03.2025 | 09.00-12.30 |
| 4 | ТП-134, 2 с.ш. Производство ТО | 35 мкр дома 40,38,39, Детский сад 37 вв..2 | 04.03.2025 | 14.00-17.30 |
| 5 | ТП-088 Монтаж прибора учета | ул. Ленина,61А,61/2,маг. Апельсин 12 | 04.03.2025 | 14.00-17.30 |
| 6 | ТП-126, 2с.ш. Производство ТО | 35 мкр. ,дом 22,33,34; ул.Шашина,17,18,ЦТП-9 вв.2 | 05.03.2025 | 09.00-12.30 |
| 7 | ТП-267 Завод СИП в ТП | 2-й проезд ул.Кооперативная | 05.03.2025 | 09.00-12.30 |
| 8 | ТП-132, 2с.ш. Производство ТО | 35 мкр дома №25, № 19 /2 п.1,2,№19 п.2, Кондитерский дом Саниева | 05.03.2025 | 14.00-17.30 |
| 9 | ТП-079, 1и2с.ш. Производство ТО | ул. Мусы Джалиля,Тихая,Нефтяников , ул. Кузнечная, Пригородная | 06.03.2025 | 09.00-12.30 |
| 10 | ТП-129, т-2 Долив масла | ул.Халтурина, Нуриманова, Трипольского ,д/сад 29 | 06.03.2025 | 14.00-17.30 |
| 11 | ТП-341 Врезка отпайки ВЛ-6кВ | Мкр Приозерный, ул.Бунина | 07.03.2025 | 09.00-12.30 |
| 12 | ТП-066 ВЛ-0,4кВ перераспределение нагрузки ул.Строительной | ул.Гафури, ул. Южная, ул. Строительная,Кольцо Пролетарская | 07.03.2025 | 14.00-17.30 |
| 13 | ТП-03 Устранение нагрева т-1 | 21 мкр. Дома 12,11, ул. Трипольского, Кольцо Шевченко, Шевченко, Халтурина, Нуриманова, Ул. Трипольского,154,156, 158,162,164,166,168,170,172,174,176 | 07.03.2025 | 09.00-12.30 |