Сведения «05» с 5 ноября по 10 ноября 2024г.

Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 7 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

- Внерегламентные отключения- 1 заявка:

- 08.11.24г. в 14час.43мин. при проведении зем.работ был поврежден КЛ-6 кВ ф.02-23/169. Без электроэнергии остались потребители п.Туркменево. Электроснабжение было восстановлено в 15час.28мин.

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках)- 6 случаев:

- 05.11.24г. в 12час 30мин ул.Чкалова, 35 – отключили с фасада из- за возгорания, до 12час. 42мин.

- 05.11.24г. в 20час 04мин ул.Репина, 86А- неисправность у потребителя, вышел из строя вводной КЛ, до 20час. 10мин.

- 08.11.24г. в 18час 50мин ул.Халтурина, 12- неисправность у потребителя, переподключили ПУ до 20час. 15мин.

- 08.11.24г. в 21час 08мин ул.Светлая, 1- неисправность у потребителя, до 21час. 30мин.

- 10.11.24г. в 00час 30мин ул.Белоглазова, 62- неисправность у потребителя в щите, до 01час. 00мин.

- 10.11.24г. в 15час 10мин ул.Трудовая, 10- заменили сгоревший зажим на фасаде, до 16час. 00мин.

- За неделю выполнили 9 заявок по устранению неисправностей в сетях уличного освещения города.

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05