График планового ремонта ЛЭП и электрооборудования АО «ОЭС» с отключениями                                   

С 17.11.2025г. по 21.11.2025г.

	№
	Наименование оборудования,

Вид ремонта
	Адреса отключаемых объектов
	Дата
	Планиру-

емое время

	1
	ТП-111
Устранение нагрева тр-1
	ул. Аксакова,19, 25мкр. Дом 18,21,22,23, кооператив гаражей, ул.Аксакова, ул.Космонавтов
	18.11.2025
	09.00-12.30

	2
	ТП-150, 1с.ш.
Производство ТО
	35 мкр, Центр нац. Культур, ул. Шашиша, ТЦ Кристалл, мясной павильон, пост полиции, Боулинг клуб, ТЦ Шашина, д.8
	18.11.2025
	14.00-17.30

	3
	ТП-150, 2с.ш.

Производство ТО
	35 мкр. пиццерия СМАК, ЦентрНац.культур, ТЦ Шашина, д.8, боулинг клуб.
	19.11.2025
	14.00-17.30

	4
	ТП-034

Производство ТО
	Ул.Горького, д.28, д.30,д.32, д.34,  Управление жилищный участок, АТС-5, ул.Свердлова, д.27, д.29, д.31, д.33,  ул.Свердлова, д.35А, ИнвестКапиталБанк, Гаражный кооператив, Школа №1, ул.Чапаева, д.13, д.22, д.24, д.26.
	20.11.2025
	09.00-12.30

	5
	ТП-221

Монтаж прибора учета 
	ул. Цветочная, ул.Матросова
	20.11.2025
	14.00-17.30

	6
	ТП-134, 2с.ш.

Монтаж прибора учета
	35 мкр, дома 38,39,40, Хисматуллин Р.Х. здание №2, киоск диспетчерская ПАТП, Детский сад №37, гаражный кооператив
	21.11.2025
	09.00-12.30

	7
	ТП-084

Производство ТО
	ул. Фадеева, ул.Отрадная, ул.Артема, Сад Восход
	21.11.2025
	14.00-17.30


