Сведения «05» с 27 января по 2 февраля 2025г.

Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 3 заявки по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

- Внерегламентные отключения- 1 заявка:

- 30.01.25г. в 11час.23мин. из-за повреждения КЛ-10кВ ф.РП-10/042, аварийно отключился ф.70-11. Без электроэнергии частично остались потребители 34мкр.  Электроснабжение было переведено на резервный источник в 11час. 39мин.

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках)- 2 случая:

- 27.01.25г. в 11час 27мин ул. Буровиков, 51- устранение слабого контакта электроввода на фасаде, до 12час. 00мин.

- 31.01.25г. в 13час 19мин ул. Центральная, 8- устранение слабого контакта прокалывающего зажима на фасаде, до 13час. 38мин.

- Выполнили 4 заявки по устранению неисправностей в сетях уличного освещения города.

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05