График планового ремонта ЛЭП и электрооборудования АО «ОЭС» с отключениями

С 23.12.2024г. по 28.12.2024г.

| № | Наименование оборудования, Вид ремонта | Адреса отключаемых объектов | Дата | Планиру- емое время |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТП-144 Монтаж прибора учета | ул. С.Кольцо, 60, пр. Ленина-район «Плазы», ул. Островского, д.44А, д.38, д.39, ул.Ленина, д.33,д.37,д.39. Здание АО «Стронег» | 23.12.2024 | 14.00-17.30 |
| 2 | ТП-057 Устранение нагрева тр-1 | Ул.Свердлова, д.26, пр.Ленина, д.5, Детсад №6, Горького, д.13, ул.Лермонтова, д.2, д.4, д.6 | 23.12.2024 | 09.00-12.30 |
| 3 | ТП-619 Производство ТО | Горшкова О.Н. трасса М-5 | 24.12.2024 | 14.00-17.30 |
| 4 | ТП-Сад Чайка Подключение ВЛ-0,4кВ | мкр.Московка, сад Чайка. | 24.12.2024 | 09.00-17.30 |
| 5 | РП-1 Устранение нагрева 1Р | ул. Ленина,7, Банк ВТБ, маг-н Апельсин, спортивная школа Радуга (район школы № 17) | 24.12.2024 | 09.00-12.30 |
| 6 | ТП-230 Монтаж КЛ-0,4кВ | 34 мкр, дома 30,31 | 25.12.2024 | 09.00-17.30 |
| 7 | ТП-058 Устранение нагрева тр-1 | ул. Ленина,3 ,Горького,9,11,15, Свердлова,22,24, Школа1,ул.Горького,Сбербанк, Банк ВТБ | 25.12.2024 | 09.00-12.30 |
| 8 | ТП-015 Устранение нагрева 2Р | Стройдвор, ул. Губкина 1В | 25.12.2024 | 14.00-17.30 |
| 9 | ТП-230 Монтаж КЛ-0,4кВ | 34 мкр, дома 30,31 | 26.12.2024 | 09.00-17.30 |
| 10 | ТП-174 Долив масла в тр | п. Муллино,ул.Кызыл- тан,Матросова | 26.12.2024 | 09.00-12.30 |
| 11 | ТП-140 Долив масла в тр | ул. Матросова, 2 проезд Матросова, Совхозная, Гатиатуллина, Цветочная | 27.12.2024 | 09.00-12.30 |