График планового ремонта ЛЭП и электрооборудования АО «ОЭС» с отключениями                                   

С 09.02.2026г. по 13.02.2026г.

	№
	Наименование оборудования,

Вид ремонта
	Адреса отключаемых объектов
	Дата
	Планиру-

емое время

	1
	ТП-145, тр-1
Производство ТО
	Очистные сооружения
	09.02.2026
	09.00-12.30

	2
	ТП-145, тр-2

Производство ТО
	Очистные сооружения
	10.02.2026
	09.00-12.30

	3
	ТП-023

Монтаж АВ
	Гимназия №2, ул. Лермонтова,7,9,11, 14; ул. Свердлова,78

ул. Ленина,14,16; кинотеатр Фонтан, Промтрансбанк
	10.02.2026
	14.00-17.30

	4
	ТП-146, тр-1

Производство ТО
	Очистные сооружения
	11.02.2026
	09.00-12.30

	5
	ТП-053

Монтаж прибора учета
	ул. Луначарского,2,4,6,8, вв.1 ;Детский сад 28 вв.1; Ул. Куйбышева, д.19; магазин ИП Ридигер по ул.Луначарского, д.3, 

Магазин «Апельсин», ул. Луначарского,2,4,6,8, вв.2 ;Детский сад 28 вв.2; Ул. Куйбышева,19 ; магазин ИП Ридигер по ул.Луначарского, д.3, 

Магазин «Апельсин», Сад.кольцо, д.59 , частный сектор ул. Луначарского, дома 5/1,5/2, 7/2, 7А, ,9/1, 9/2, 9/3, 11/1, 11/2, 13/1, 13/2
	11.02.2026
	14.00-17.30

	6
	ТП-146, тр-2

Производство ТО
	Очистные сооружения
	12.02.2026
	09.00-12.30

	7
	ТП-030, 1Робщий
Устранение нагрева
	Ул.Фрунзе, д.3, 5, 5А, 5Б, 7Б, 9/1, 9А  магазин 9А, Дет.сад №26, миграционная служба.
	12.02.2026
	14.00-17.30

	8
	ТП-172

Поднять напряжение
	ул. Мухиной, ул.Канкаева, проезд Байбакова, Совхозная, Гатиятуллина
	12.02.2026
	14.00-17.30

	9
	ТП-158, тр-2

Устранить течь масла
	34 мкр, д.29, стадион, гаражи «Лада-40»
	13.02.2026
	09.00-12.30

	10
	ТП-114

Устранить нагрев
	ул. Ст. Разина, Пригородная, Матросова, тупик Ст.Разина, Заречная, Тихая, Сайфи Кудаш
	13.02.2026
	14.00-17.30

	11
	ТП-187

Перераспределение нагрузки
	Ул. Крупской, Ломоносова, сады Район Ветлечебницы, Сад Восход, ул.Строительная, Суворова
	13.02.2026
	08.30-17.30

	12
	ТП-066

Перераспределение нагрузки
	ул.Гафури, ул. Южная, ул.Чапаева, кольцо Южной

ул. Строительная, Кольцо Пролетарская
	13.02.2026
	08.30-17.30

	13
	ВЛ-10кВ ф.701-03

Врезка ТП-315
	Ледовый дворец, 33 мкр.Энергоцентр, 32 мкр. ул. Зарипова, Белогорская,Щелкачева, Зотова, Симферопольская, Королькова, 32 мкр,ул.Богатая,Муромская,Королькова,Молодежная, 
Сад «Дубки-1», «Дубки-2», Арт-строй, пр.Московский, 4
	13.02.2026
	14.00-17.30


