Сведения «05» с 25 мая по 31 мая 2026г.
       Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 8 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям. 
-Внерегламентные отключения- 1 заявка:
1) 26.05.26г. в 17час.30мин из-за падения дерева на провода  ВЛ-6кВ, произошло аварийное отключение ф.11-17 Без электроэнергии остались потребители пром. зоны по ул. Северная, Космонавтов. Электроснабжение восстановлено в 18час.06мин.

      - Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках)- 7 случаев:
1) 25.05.26г. в 20час 55мин ул. Р. Нигмати, 41А - устранение слабого контакта, до 21час 10мин.
2) 25.05.26г. в 22час 57мин ул. Машиностроителей 37 - неисправность у потребителя, до 23час 15мин.
3) 26.05.26г. в 15час 34мин ул. Пролетарская 64 – устранение обрыва эл. ввода, до 16час 05мин.
4) 26.05.26г. в 19час. 25мин. ул. Матросова 12 – замена прокалывающего зажима на фасаде, до 19час 50мин
5) 27.05.26г. в 03час 45мин ул. К. Маркса,22 - устранение слабого контакта, до 04час 28мин.
6) 27.05.26г. в 22час 10мин ул. Пролетарская 46 - устранение слабого контакта, до 23час 00мин.
7) 31.05.26г. в 10час 00мин ул. Северная 44 – восстановление электроснабжения пожарного депо, до 13час 56мин
    - Выполнили 4 заявки в сетях уличного освещения города                                   
 ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05
