Сведения «05» с 10  по 16 февраля 2025г.

Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 3 заявки по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

- Внерегламентные отключения- 2 заявки:

- 15.02.25г. в 21час.45мин. из-за усиления ветра произошел схлест проводов  ВЛ-6кВ ф.29-05 (ЛЭП в управлении БашнефтьДобыча), аварийно отключился ф.29-05. Без электроэнергии остались потребители пос. Московка:  ул. Центральная, Шоссейная, Школьная, Лесопарковая.

Электроснабжение было восстановлено в 22час.40 мин.

- 15.02.25г. в 22час.02мин. из-за усиления ветра произошел схлест проводов  ВЛ-6кВ ф.5-11 (ЛЭП в управлении БашнефтьДобыча), аварийно отключился ф.5-11. Без электроэнергии остались потребители пос. Московка:  ул. Дачная, Алибастровая.

Электроснабжение было восстановлено в 23час.55 мин.

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках)- 1 случае:

- 10.02.25г. в 09час 50мин ул Старкова,13А- заменили прокалывающий зажим на опоре, до 11час. 18мин.

- Выполнили 2 заявки по устранению неисправностей в сетях уличного освещения города.

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05