Сведения «05» с 6 по 12 октября 2025г.
       Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 5 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям. 
-Внерегламентных отключений: 0 заявок
      - Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках)- 5 случаев:
1) 06.10.25г. в 18час 55мин отключение интеллектуальных приборов учёта по городу (обновление ПО) до 21час. 18мин.
2) 06.10.25г. в 21час 05мин ул. Железнодорожная,18 – неисправность у потребителя до 21час 18мин.
3) 07.10.25г. в 22час 25мин. ул.Радостная,27/2 – заменили прокалывающий зажим,до 23час 00мин.
4) 07.10.25г. в 23час 20мин ул. Кызыл-Маяк,66 – неисправность у потребителя до 23час 39мин.
5) 10.10.25г. в 19час 20мин ул. Братская,35 – неисправность у потребителя до 20час 10мин.
      - Выполнили 7 заявок в сетях уличного освещения города.   

 ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05
