График планового ремонта ЛЭП и электрооборудования АО «ОЭС» с отключениями                                   

С 16.02.2026г. по 20.02.2026г.

	№
	Наименование оборудования,

Вид ремонта
	Адреса отключаемых объектов
	Дата
	Планиру-

емое время

	1
	ТП-053,
Замена тр-2
	ул. Луначарского,2,4,6,8, вв.2 ;Детский сад 28 вв.2; Ул. Куйбышева,19 ; магазин ИП Ридигер по ул.Луначарского, д.3, 

Магазин «Апельсин», Сад.кольцо, д.59 , частный сектор ул. Луначарского, дома 5/1,5/2, 7/2, 7А, ,9/1, 9/2, 9/3, 11/1, 11/2, 13/1, 13/2
	16.02.2026
	09.00-12.30

	2
	ТП-140, тр-1
Устранение нагрева
	ул. Матросова, 2 проезд Матросова, Совхозная, Гатиятуллина, Цветочная, 4 проезд Матросова, проезд Матросова
	17.02.2026
	09.00-12.30

	3
	ТП-030, тр-2
Устранение нагрева
	Фрунзе, д.9/1, 9Б, Сад.Кольцо 2А, дом ОЦБПО, Наркология, ул.Фрунзе д.1, 9/1, Дет.сад №26, Автомойка по ул.Сад.Кольцо, 1А
	17.02.2026
	14.00-17.30

	4
	ВЛ-10кВ ф.701-03

Врезка ТП-315
	Ледовый дворец, 33 мкр.Энергоцентр, 32 мкр. ул. Зарипова, Белогорская,Щелкачева, Зотова, Симферопольская, Королькова, 32 мкр,ул.Богатая,Муромская,Королькова,Молодежная, 
Сад «Дубки-1», «Дубки-2», Арт-строй, пр.Московский, 4
	17.02.2026
	08.30-12.30

	5
	ТП-054

Монтаж СИП для Гоголя, д.1
	ул.Горького 14, 16,18,20,22, 24,26,ул. Комсомольская д.2, 4,5,6,7,8, 10,12, 14, 16,18;  ул. Чапаева 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,16,14,18 , Типография, Горздрав, Школа 1(столовая),ЗАГС,Типография, Советская, дом 16, маг.Пятерочка, ул.Девонская, д.23,25,27,29.
	17.02.2026
	14.00-17.30

	6
	ТП-146, т-1

Производство ТО
	Очистные сооружения
	18.02.2026
	14.00-17.30

	7
	ТП-146, т-2

Производство ТО
	Очистные сооружения
	20.02.2026
	09.00-12.30

	8
	ТП-109

Монтаж СИП для Фрунзе, д.1/1
	ул. Песчаная, Малая, Луговая, торговые оптовые базы, АЗС, ООО Перспектива +
	20.02.2026
	09.00-12.30


