График планового ремонта ЛЭП и электрооборудования АО «ОЭС» с отключениями

С 05.05.2025г. по 07.05.2025г.

| № | Наименование оборудования, Вид ремонта | Адреса отключаемых объектов | Дата | Планиру- емое время |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТП-011 Монтаж прибора учета | Управление пенсионного фонда, магазин Простор Станция переливания крови, ТЦ РИО | 06.05.2025 | 14.00-17.30 |
| 2 | ТП-223 Производство ТО | Дом престарелых | 06.05.2025 | 09.00-12.30 |
| 3 | ВЛ-6кВ ф.12-23 Установка опоры в пролете оп.50-51 | ТП-569(ООО Уралтранс),ТП-149 (п.Заитово,ул. Майская),ТП-249 (ул. Сосновая Мечеть),ТП-588,598(38 мкр.),ТП-606(автомоечный комплекс Наумова),ТП-АЗС-28,ТП-Каримов,ТПСагоботян,ТП-583 (Химмаш-Октябрьский),ТП-183 (ул.Чеверева),ТП-046(ул. Репина),ТП-501(Заитово ул. Космонавтов,57),ТП-Башарова | 06.05.2025 | 09.00-12.30 |
| 4 | ТП-132 Устранение нагрева рубильника | 35 мкр дома №25, № 19 /2 п.1,2,№19 п.2, Кондитерский дом Саниева | 07.05.2025 | 09.00-12.30 |