График планового ремонта ЛЭП и электрооборудования АО «ОЭС» с отключениями

С 27.01.2025г. по 31.01.2025г.

| № | Наименование оборудования, Вид ремонта | Адреса отключаемых объектов | Дата | Планиру- емое время |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТП-095 Устранение нагрева рубильника | Ул. Салавата Батыра,С.Кольцо,239; ул. Крупская, ПЛ-56 | 27.01.2025 | 10.00-12.30 |
| 2 | ТП-112 Устранение нагрева рубильника | ул. Октябрьская, Осипенко, Трипольского | 27.01.2025 | 14.00-17.30 |
| 3 | ТП-7, 1с.ш. Производство ТО | Якшеевский водозабор | 28.01.2025 | 14.00-17.30 |
| 4 | ТП-042 Устранение нагрева рубильника | Корпорация Центр, ул.Кортунова, дом 2, 2В, 4, маг.Антей, АЗС | 28.01.2025 | 10.00-12.30 |
| 5 | ВЛ-6кВ ф.11-08 Подрезка деревьев | Ул.Северная, ул.Железнодорожная, пос.Армянский | 28.01.2025 | 08.30-17.30 |
| 6 | ТП-177 Производство ТО | ул.Тенистая, ул. 8 Марта, ул.Автомобилистов, ул.Тупик Тенистой | 29.01.2025 | 09.00-12.30 |
| 7 | ТП-111 Устранение нагрева рубильника | ул. Аксакова,19, 25мкр. Дом 18,21,22,23 | 29.01.2025 | 14.00-17.30 |
| 8 | ВЛ-6кВ ф.12-08 Подрезка деревьев | Ул.Космонавтов, 8 марта, 9 января | 29.01.2025 | 08.30-17.30 |
| 9 | ВЛ-0,4кВ ТП-174 Производство ТО | п. Муллино,ул.Кызыл- тан,Матросова | 29.01.2025 | 14.00-17.30 |
| 10 | ТП-161 Монтаж авт.выкл. | 34 мкр., дома 8Б, 9,9А,9/1,7/2,10,10А,11,20,22 | 30.01.2025 | 09.00-12.30 |
| 11 | ТП-7, 2с.ш. Производство ТО | Якшеевский водозабор | 30.01.2025 | 14.00-17.30 |
| 12 | ВЛ-0,4кВ ТП-118 Производство ТО | ул. Кызыл-маяк, Кольцо Кызыл-маяк, ул.Мечети, ул.Партизанская | 30.01.2025 | 14.00-17.30 |
| 13 | ТП-162 Производство ТО | Ул. Акмуллы, Машиностроителей, Исхаки | 31.01.2025 | 09.00-12.30 |
| 14 | ТП-164 Производство ТО | ул. Белоглазова, ул.Уфимская | 31.01.2025 | 09.00-12.30 |
| 15 | ТП-149 Устранение нагрева рубильника | ул. Сосновая,Мечети,Майская,Тургенева, ул. Яблоневая,Каратова | 31.01.2025 | 14.00-17.30 |
| 16 | ВЛ-6кВ ф.70-17 Перетяжка проводов | пос.Спутник, 40микр, ул.Космонавтов, Лесной квартал, район Автоприбора | 31.01.2025 | 08.30-17.30 |