Главный инженер АО «ОЭС»

_______И.Г.Тухбатуллин

26 августа 2019год

Границы эксплуатационной ответственности, распределение  оборудования  по способу оперативного управления

по присоединениям  СЦЭЭ  ООО «Башнефть-Добыча».

| № п/п | Наименование оборудования (ЛЭП. ПС) | Эксплуатационная ответственность | Распределение оборудования по способу оперативного управления |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Граница раздела | СЦЭЭ ООО «Башнефть-добыча» | АО ОЭС | Оперативное управление | Оперативное ведение |
| 1 | ВЛ-6кВ фид.01-08 ПС-1 «Нарышево» | Устанавливается на контактах присоединения отпайки в сторону ТП- 176 к ВЛ-6кВ фидера 01-08 на опоре №7 | За контактное соединение в точке присоединения | За состояние отпайки от ВЛ-6кВ ф.01-08 в сторону ТП № 176 от оп.№7, РЛН 176/ф.01-08; ТП № 176(Т-100кВА). | СЦЭЭ ООО «Башнефть-добыча» | АО «ОЭС» |
|  | Отпайка от ВЛ- 6 кВ фид. 01-08 от оп.№7 в сторону ТП- 176. |  |  |  | АО «ОЭС» | СЦЭЭ ООО «Башнефть-добыча» |
| 2 | ВЛ-6кВ фид.01-08 ПС-1 «Нарышево» | Устанавливается на контактах присоединения РЛН-01-08/12-34 к ВЛ-6кВ фидера 01-08 на опоре №31 | За контактное соединение в точке присоединения | За состояние РЛН-01-08/12-34, отпайки ВЛ-6кВ фид. 12-34 от оп. №31 | СЦЭЭ ООО «Башнефть-добыча» | АО «ОЭС» |
|  | РЛН-01-08/12-34 на оп.№31 фид. 01-08 |  |  |  | АО «ОЭС» | СЦЭЭ ООО «Башнефть-добыча» |
| 3 | ВЛ-6кВ фид.01-09 ПС-1 «Нарышево» | Устанавливается на контактах присоединения отпайки в сторону ТП- 52 к ВЛ-6кВ фидера 01-09 на опоре №33 | За контактное соединение в точке присоединения | За состояние отпайки от ВЛ-6кВ ф.01-09 в сторону ТП № 52 от оп.№33, РЛН 01-09/52; РЛНД 52/01-09; ТП № 52(Т-160кВА). | СЦЭЭ ООО «Башнефть-добыча» | АО «ОЭС» |
|  | Отпайка от ВЛ- 6 кВ фид. 01-09 от оп. № 33 |  |  |  | АО «ОЭС» | СЦЭЭ ООО «Башнефть-добыча» |
| 4 | ВЛ-6кВ фид.01-09 ПС-1 «Нарышево» | Устанавливается на контактах присоединения отпайки в сторону ТП - 184 к ВЛ-6кВ фидера 01-09 на оп.35 | За контактное соединение в точке присоединения | За состояние отпайки от ВЛ-6кВ ф.1-09 в сторону ТП № 184 от оп. №35, РЛН 184/01-09; ТП-184 (Т-180кВА). | СЦЭЭ ООО «Башнефть-добыча» | АО «ОЭС» |
|  | Отпайка ВЛ-6кВ фид.01-09 от оп.35 |  |  |  | АО «ОЭС» | СЦЭЭ ООО «Башнефть-добыча» |
| 5 | ВЛ-6кВ фид.01-10 ПС-1 «Нарышево» | Устанавливается на контактах присоединения отпайки в сторону ТП-02 к ВЛ-6кВ фидера 01-10 на №оп.2 линии к ТП№046- «Башнефть-добыч | За контактное соединение в точке присоединения | За состояние отпайки от ВЛ-6кВ ф.01-10 в сторону ТП № 02 от оп. №2, РЛНД 02/01-10;ТП-02 (Т-315кВА). | СЦЭЭ ООО «Башнефть-добыча» | АО «ОЭС» |
|  | Отпайка ВЛ-6кВ фид. 01-10 от оп.2 |  |  |  | АО «ОЭС» | СЦЭЭ ООО «Башнефть-добыча» |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ВЛ-6кВ фид. 02-05 ПС-2 «Туркменево» | Устанавливается на контактах присоединения отпайки в сторону ТП- 118 к ВЛ-6кВ фидера №02-05 на оп.30 | За контактное соединение в точке присоединения | За состояние отпайки от ВЛ-6кВ ф.02-05 в сторону ТП № 118 от оп. № 30, РЛНД 02-05/118; ТП-118(Т-160кВА). | СЦЭЭ ООО «Башнефть-добыча» | АО «ОЭС» |
|  | Отпайка ВЛ-6кВ фид. 02-05 от оп.30 |  |  |  | АО «ОЭС» | СЦЭЭ ООО «Башнефть-добыча» |
| 8 | ВЛ-6кВ фид.04-35 ПС-4 «Городская» | Устанавливается на контактах присоединения отпайки в сторону ТП- 116 к ВЛ-6кВ фидера 04-35 на оп.9 | За контактное соединение в точке присоединения | За состояние отпайки от ВЛ-6кВ ф.04-35 в сторону ТП № 116 от оп. № 9, РЛН 116/ф.04-35; ТП-116(Т-1 400кВА). | СЦЭЭ ООО «Башнефть-добыча» | АО «ОЭС» |
|  | Отпайка ВЛ-6кВ фид. 04-35 от оп.9 |  |  |  | АО «ОЭС» | СЦЭЭ ООО «Башнефть-добыча» |
| 9 | ВЛ-6кВ фид. 02-07 ПС-2 «Туркменево» | Устанавливается на контактах присоединения отпайки в сторону ТП № 229 к ВЛ-6кВ фидера 02-07 на оп.32 | За контактное соединение в точке присоединения | За состояние отпайки от ВЛЗ-6кВ ф.02-07 в сторону ТП № 229 от оп. № 32, ТП-229(Т-100кВА) РЛНД ф.02-07/229. | СЦЭЭ ООО «Башнефть-добыча» | АО «ОЭС» |
|  | Отпайка ВЛЗ-6кВ фид. 02-07 от оп.32 в сторону ТП-229. |  |  |  | АО «ОЭС» | СЦЭЭ ООО «Башнефть-добыча» |
| 10 | ВЛ-6кВ фид. 04-11 ПС-4 «Городская» | Устанавливается на контактах присоединения отпайки в сторону ТП - 33 к ВЛ-6кВ фидера 04-11 на оп.12 | За контактное соединение в точке присоединения | За состояние отпайки от ВЛ-6кВ ф.04-11 в сторону ТП № 33 от оп. № 12, ТП-33(Т-400кВА) РЛН 33/04-11, РЛНД 04-11/33. | СЦЭЭ ООО «Башнефть-добыча» | АО «ОЭС» |
|  | Отпайка ВЛ-6кВ фид. 04-11 от оп.12 |  |  |  | АО «ОЭС» | СЦЭЭ ООО «Башнефть-добыча» |
| 11 | ВЛ-6кВ фид. 04-11 ПС-4 «Городская» | Устанавливается на контактах присоединения отпайки в сторону ТП № 109 к ВЛ-6кВ фидера 04-11 на оп.8 | За контактное соединение в точке присоединения | За состояние отпайки от ВЛ-6кВ ф.04-11 в сторону ТП № 109 от оп. № 8, ТП-109(Т-250кВА),КЛ-6кВ ф.04-11/109,РЛН 109/04-11. | СЦЭЭ ООО «Башнефть-добыча» | АО «ОЭС» |
|  | Отпайка ВЛ-6кВ фид. 04-11 от оп.8 |  |  |  | АО «ОЭС» | СЦЭЭ ООО «Башнефть-добыча» |
| 12 | ВЛ-6кВ фид. 04-11 ПС-4 «Городская» | Устанавливается на контактах присоединения отпайки КЛ-6кВ в ЦРП-2 «Таргин Механосервис» | За контактное соединение в точке присоединения | За состояние отпайки от КЛ-6кВ ф.04-11/ ЦРП ОЗНПО/169 от яч.5 к ТП-169 (Т-1 400кВА) (ЦРП-2 на балансе ООО «Таргин Механосервис») | СЦЭЭ ООО «Башнефть-добыча» | АО «ОЭС» |
|  | Отпайка КЛ-6кВ фид. 04-11 из яч. 5 ЛР 04-11/ЦРП-2 «Таргин Механосервис»/169 к ТП-169 |  |  |  | АО «ОЭС» | СЦЭЭ ООО «Башнефть-добыча» |
| 13 | ВЛ-6кВ фид. 04-35 ПС-4 «Городская» | Устанавливается на контактах присоединения отпайки КЛ-6кВ в ЦРП-2 «Таргин Механосервис» | За контактное соединение в точке присоединения | За состояние отпайки от КЛ-6кВ ф.04-35/ ЦРП ОЗНПО/169 от яч.12 к ТП-169 (Т-2 400кВА) ( ЦРП-2 на балансе ООО «Таргин Механосервис») | СЦЭЭ ООО «Башнефть-добыча» | АО «ОЭС» |
|  | Отпайка КЛ-6кВ фид. 04-35 из яч. 12 ЛР 04-35/ЦРП -2 «Таргин Механосервис»/169 к ТП-169 |  |  |  | АО «ОЭС» | СЦЭЭ ООО «Башнефть-добыча» |
| 14 | ВЛ-6кВ фид.11-07 ПС-11 «Промышленная» | Устанавливается на контактах присоединения отпайки в сторону ТП 127 на ВЛ-6кВ фидера 11-07 оп.3 | За контактное соединение в точке присоединения | За состояние отпайки от ВЛ-6кВ ф.11-07 в сторону ТП № 127 от оп. № 3, ТП-127(Т-100кВА), РЛН 127/11-07. | СЦЭЭ ООО «Башнефть-добыча» | АО «ОЭС» |
|  | Отпайка ВЛ-6кВ фид. 11-07 от оп.3 |  |  |  | АО «ОЭС» | СЦЭЭ ООО «Башнефть-добыча» |
| 15 | ВЛ-6кВ фид.12-09 ПС-12 «Заитово» | Устанавливается на контактах присоединения отпайки в сторону ТП- 519 ВЛ-6кВ фидера 12-09 на оп.88 | За контактное соединение в точке присоединения | За состояние отпайки от ВЛ-6кВ ф.12-09 в сторону ТП № 519от оп. № 88, ТП-519(Т-1000кВА), РЛНД 12-09/519 (на балансе ООО «Золотой рог») | СЦЭЭ ООО «Башнефть-добыча» | АО «ОЭС» |
|  | Отпайка ВЛ-6кВ фид. 12-09 от оп.88 (по договору на ТО) |  |  |  | АО «ОЭС» | СЦЭЭ ООО «Башнефть-добыча» |
| 16 | ВЛ-6кВ фид. 12-09 ПС -12 «Заитово» | Устанавливается на контактах присоединения отпайки в сторону РП-9, РЛН ф.12-09/РП-9 ВЛ-6кВ фидера 12-09 оп.204 | За контактное соединение в точке присоединения | За состояние отпайки от ВЛ-6кВ в сторону РП-9 вместе с РЛН ф.12-09/РП-9 и РЛН РП-9/ф.12-09 от оп. №204 | СЦЭЭ ООО «Башнефть-добыча» | АО «ОЭС» |
|  | Отпайка ВЛ-6кВ фид. 12-09 от оп.204 в сторону РП-9 |  |  |  | АО «ОЭС» | СЦЭЭ ООО «Башнефть-добыча» |
| 17 | ВЛ-6кВ фид. 12-09 ПС-12 «Заитово» | Устанавливается на контактах присоединения отпайки в сторону РЛНД 12-09/ПКТП-400 ВЛ-6кВ фидера 12-09 на оп.12 | За контактное соединение в точке присоединения | За состояние отпайки от ВЛ-6кВ в сторону РЛНД ф.12-09/ПКТП-400 от оп. №12 (ПКТП-400 демонтировано) | СЦЭЭ ООО «Башнефть-добыча» | АО «ОЭС» |
|  | Отпайка ВЛ-6кВ фид. 12-09 от оп.12 в сторону РЛНД 12-09/ПКТП-400 |  |  |  | АО «ОЭС» | СЦЭЭ ООО «Башнефть-добыча» |
| 18 | ВЛ-6кВ фид. 12-16 ПС12 «Заитово» | Устанавливается на контактах присоединения отпайки в сторону ТП 147 ВЛ-6кВ фидера 12-16 на оп.13 | За контактное соединение в точке присоединения | За состояние отпайки от ВЛ-6кВ ф.12-16 в сторону ТП № 147от оп. № 13, ТП-147(Т-2 250кВА), РЛН 12-16/147. | СЦЭЭ ООО «Башнефть-добыча» | АО «ОЭС» |
|  | Отпайка ВЛ-6кВ фид. 12-16 от оп.13 |  |  |  | АО «ОЭС» | СЦЭЭ ООО «Башнефть-добыча» |
| 19 | ВЛ-6кВ фид. 12-16 ПС12 «Заитово» | Устанавливается на контактах присоединения отпайки в сторону РЛН 12-16/12-18 ВЛ-6кВ ф.12-16 на оп.2 | За контактное соединение в точке присоединения | За состояние отпайки ВЛ-6кВ от оп.2 в сторону ВМ ф.12-18/ ф.12-16, РЛН ф.12-16\ф.12-18, | СЦЭЭ ООО «Башнефть-добыча» | АО «ОЭС» |
|  | Отпайка ВЛ-6кВ фид. 12-16 от оп.2 в сторону РЛН 12-16/12-18 |  |  |  | АО «ОЭС» | СЦЭЭ ООО «Башнефть-добыча» |
| 20 | ВЛ-6кВ фид. 12-16 ПС12 «Заитово» | Устанавливается на контактах присоединения отпайки в сторону ТП 077 ВЛ-6кВ фидера 12-16 на оп.37 | За контактное соединение в точке присоединения | За состояние отпайки от ВЛ-6кВ ф.12-16 в сторону ТП № 077от оп. № 37, ТП-077 (Т-160кВА) РЛН 077/12-16 | СЦЭЭ ООО «Башнефть-добыча» | АО «ОЭС» |
|  | Отпайка ВЛ-6кВ фид. 12-16 от оп.37 |  |  |  | АО «ОЭС» | СЦЭЭ ООО «Башнефть-добыча» |
| 21 | ВЛ-6кВ фид. 28-01 ПС «КНС-10» | Устанавливается на контактах присоединения отпайки в сторону ТП-065, РЛН 28-01/065, РЛН 065/28-01 ВЛ-6кВ фидера 28-01 на оп.53 | За контактное соединение в точке присоединения | За состояние отпайки ВЛ-6кВ в сторону ТП-065 вместе с РЛН 28-01 /065 , РЛН 065/28-01, ТП-065(Т-25кВА) от оп.53 | СЦЭЭ ООО «Башнефть-добыча» | АО «ОЭС» |
|  | Отпайка ВЛ-6кВ фид. 28-01 от оп.53 в сторону ТП-065 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | АО «ОЭС» | СЦЭЭ ООО «Башнефть-добыча» |
| 22 | ВЛ-6кВ фид. 28-03 ПС «КНС-10» | Устанавливается на контактах присоединения отпайки в сторону ТП-187, ТП-ОНСТ сад «Ручеек» РЛН 28-03/187/сад «Ручеек» на ВЛ-6кВ фидера 28-03 оп.7 | За контактное соединение в точке присоединения | За состояние отпайки ВЛ-6кВ в сторону ТП-187,ТП ОНСТ сад «Ручеек» вместе с РЛН 28-03/187/сад «Ручеек», ТП-187(Т-250кВА); РЛНД 28-03/ОНСТ сад «Ручеек» ТП-ОНСТ сад «Ручеек»(Т-400кВА) от оп.7 | СЦЭЭ ООО «Башнефть-добыча» | АО «ОЭС» |
|  | Отпайка ВЛ-6кВ фид. 28-03 от оп.7 в сторону ТП-187 ; ТП- ОНСТ сад «Ручеек» |  |  |  | АО «ОЭС» | СЦЭЭ ООО «Башнефть-добыча» |
| 23 | ВЛ-6кВ фид. 28-03 ПС «КНС-10» | Устанавливается на контактах присоединения отпайки в сторону ТП-228,РЛН 228/28-03 на ВЛ-6кВ фидера 28-03 оп.19 | За контактное соединение в точке присоединения | За состояние отпайки от ВЛ-6кВ в сторону ТП-228 вместе с ТП-228(Т-40кВА), РЛН 228/28-03 от оп.19 | СЦЭЭ ООО «Башнефть-добыча» | АО «ОЭС» |
|  | Отпайка ВЛ-6кВ фид. 28-03 от оп.19 в сторону ТП-228 |  |  |  | АО «ОЭС» | СЦЭЭ ООО «Башнефть-добыча» |
| 24 | ВЛ-6кВ фид. 28-03 ПС «КНС-10» | Устанавливается на контактах присоединения отпайки в сторону, РЛН 28-03/228 к ВЛ-6кВ фидера 28-03 оп.19 | За контактное соединение в точке присоединения | За состояние отпайки от ВЛ-6кВ в сторону ТП-511 вместе с РЛН 28-03/511,ТП-511(Т-40кВА) от оп.5 (на балансе ЧП Дорохин) За состояние отпайки от ВЛ-6кВ в сторону ТП-539 вместе с РЛН 28-03/539 , с РЛН 539/28-03 ТП-539 (Т-250кВА)от оп.5 ( на балансе «Полесье») За состояние отпайки от ВЛ -6кВ в сторону ТП-579 вместе с РЛНД 28-03/579,РЛНД579/28-03 ТП-579(Т-25кВА) от оп.3 ( на балансе ОАО «МТС») | СЦЭЭ ООО «Башнефть-добыча» | АО «ОЭС» |
|  | Отпайка ВЛ-6кВ фид. 28-03 от оп.19 в сторону ТП-511,ТП-539,ТП-579 . |  |  |  | АО «ОЭС» | СЦЭЭ ООО «Башнефть-добыча» |
| 25 | ВЛ-6кВ фид. 28-03 ПС «КНС-10» | Устанавливается на контактах присоединения отпайки с РЛН 28-03/04-07, ВМ 04-07/28-03 на ВЛ-6кВ фидера 28-03 оп.159 | За контактное соединение в точке присоединения | За состояние отпайки от ВЛ-6кВ с РЛН 28-03/04-07,ВМ 04-07/28-03 от оп.159 | СЦЭЭ ООО «Башнефть-добыча» | АО «ОЭС» |
|  | Отпайка ВЛ-6кВ фид. 28-03 от оп.159 с РЛН 28-03/04-07,ВМ 04-07/28-03 |  |  |  | АО «ОЭС» | СЦЭЭ ООО «Башнефть-добыча» |
| 26 | ВЛ-6кВ фид. 29-05 ПС «Московка» | Устанавливается на контактах присоединения отпайки в сторону ТП-204 , РЛН 204/29-05 к ВЛ-6кВ фидера 29-05 оп.6 | За контактное соединение в точке присоединения | За состояние отпайки от ВЛ-6кВ в сторону ТП-204 вместе с РЛН 204/ 29-05, ТП-204(Т-63кВА) от оп.6 | СЦЭЭ ООО «Башнефть-добыча» | АО «ОЭС» |
|  | Отпайка ВЛ-6кВ фид. 29-05 от оп.6 в сторону ТП-204 |  |  |  | АО «ОЭС» | СЦЭЭ ООО «Башнефть-добыча» |
| 27 | ВЛ-6кВ фид. 29-05 ПС «Московка» | Устанавливается на контактах присоединения отпайки в сторону 1РЛН/29-05 ВЛ-6кВ фидера 29-05 оп.45 | За контактное соединение в точке присоединения | За состояние отпайки от ВЛ-6кВ в сторону ТП-сад Чайка на оп.4 (ТП сад Чайка (Т-40кВА) - на балансе «Садового товарищества») | СЦЭЭ ООО «Башнефть-добыча» | АО «ОЭС» |
|  | Отпайка ВЛ-6кВ фид. 29-05 от оп.4 в сторону ТП-сад Чайка |  |  |  | АО «ОЭС» | СЦЭЭ ООО «Башнефть-добыча» |
| 28 | ВЛ-6кВ фид. 29-05 ПС «Московка» | Устанавливается на контактах присоединения отпайки в сторону 1РЛН/29-05 ВЛ-6кВ фидера 29-05 оп.45 | За контактное соединение в точке присоединения | За состояние отпайки от ВЛ-6кВ в сторону ТП-сад Буровик на оп.4 (ТП сад Буровик (Т-100кВА) - на балансе «Садового товарищества») | СЦЭЭ ООО «Башнефть-добыча» | АО «ОЭС» |
|  | Отпайка ВЛ-6кВ фид. 29-05 от оп.4 в сторону ТП- сад Буровик |  |  |  | АО «ОЭС» | СЦЭЭ ООО «Башнефть-добыча» |
| 29 | ВЛ-6кВ фид. 29-05 ПС «Московка» | Устанавливается на контактах присоединения отпайки в сторону ТП- 128 вместе с РЛН 128 /29-05 на ВЛ-6кВ фидера 29-05 оп.45 | За контактное соединение в точке присоединения | За состояние отпайки от ВЛ-6кВ в сторону ТП-128 вместе с РЛН 128/29-05,ТП-128(Т-100кВА) от оп.45 | СЦЭЭ ООО «Башнефть-добыча» | АО «ОЭС» |
|  | Отпайка ВЛ-6кВ фид. 29-05 от оп.45 в сторону ТП- 128 |  |  |  | АО «ОЭС» | СЦЭЭ ООО «Башнефть-добыча» |
| 30 | ВЛ-6кВ фид. 29-05 ПС «Московка» | Устанавливается на контактах присоединения отпайки в сторону ТП- 29 вместе с РЛНД 29 /29-05 на ВЛ-6кВ фидера 29-05 оп.45 | За контактное соединение в точке присоединения | За состояние отпайки от ВЛ-6кВ в сторону ТП-29 вместе с РЛНД 29/29-05, ТП-29(Т-250кВА) от оп.45 | СЦЭЭ ООО «Башнефть-добыча» | АО «ОЭС» |
|  | Отпайка ВЛ-6кВ фид. 29-05 от оп.45 в сторону ТП- 29 |  |  |  | АО «ОЭС» | СЦЭЭ ООО «Башнефть-добыча» |
| 31 | ВЛ-6кВ фид. 5-11 ПС «Максютово» | Устанавливается на контактах присоединения отпайки в сторону ТП- 205 вместе с РЛН 5-11 /205,РЛН 205/5-11 ВЛ-6кВ фидера 5-11 оп.70 | За контактное соединение в точке присоединения | За состояние отпайки от ВЛ-6кВ в сторону ТП-205 вместе с РЛН 5-11/205, РЛН 205/5-11, ТП-205 (Т-160кВА) от оп.70 | СЦЭЭ ООО «Башнефть-добыча» | АО «ОЭС» |
|  | Отпайка ВЛ-6кВ фид. 5-11 от оп.70 в сторону ТП- 205 |  |  |  | АО «ОЭС» | СЦЭЭ ООО «Башнефть-добыча» |
| 32 | ВЛ-6кВ фид. 5-11 ПС «Максютово» | Устанавливается на контактах присоединения отпайки в сторону ТП- 141 вместе с РЛН 141/ ф.5-11 ВЛ-6кВ фидера 5-11 оп.67 | За контактное соединение в точке присоединения | За состояние отпайки от ВЛ-6кВ в сторону ТП-141 вместе с РЛН 141/ ф.5-11,ТП-141 (Т-180кВА) от оп.67 | СЦЭЭ ООО «Башнефть-добыча» | АО «ОЭС» |
|  | Отпайка ВЛ-6кВ фид. 5-11 от оп.67 в сторону ТП- 141 |  |  |  | АО «ОЭС» | СЦЭЭ ООО «Башнефть-добыча» |
| 33 | ВЛ-6кВ ф.02-05 ТП-625 6/0,4кВ | Устанавливается на контактах присоединения 6АВ;7АВ к РУ-0,4кВ в ТП-625 | За контактное соединение в точке присоединения | За состояние ВЛ-0.4 кВ ф.Кирова 6АВ; ф.Радищева 7АВ от РУ-0,4кВ ТП-625 | СЦЭЭ ООО «Башнефть-добыча» | АО «ОЭС» |
|  | Отпайка ВЛ-0.4 кВ от РУ-0,4кВ 6АВ ф.Кирова; 7АВ ф.Радищева . |  |  |  | АО «ОЭС» | СЦЭЭ ООО «Башнефть-добыча» |
| 34 | Отпайка КЛ-0.4 кВ от нижних губок 17Р-0,4 кВ ТП-081,узел учета 0,4кВ. | Устанавливается на контактах присоединения отпайки КЛ-0.4 кВ к 17Р ф.ООО « ОУНСМ» в ТП-081 | За состояние отпайки КЛ-0.4 кВ от нижних губок 17Р ф. ООО « ОУНСМ» от ТП-081 | За контактное соединение в точке присоединения | СЦЭЭ ООО «Башнефть-добыча» | АО «ОЭС» |
|  | ф.04-08 ТП-081 6/0,4кВ |  |  |  | АО «ОЭС» | СЦЭЭ ООО «Башнефть-добыча» |
| 35 | Отпайка ВЛ-0,4кВ от оп. 31 узел учета 0,4кВ.ул. Девонская 27 | Устанавливается на контактах присоединения отпайки ВЛ-0.4 кВ в сторону узла учета 0,4кВ ул. Девонская 27 ф.Горздрав оп.31 от ТП-054 | За состояние отпайки ВЛ-0.4 кВ от опоры №31 ТП-054 ,узел учета 0,4кВ ул.Девонская, 27/эл. ввод в здание проектной группы/ ф.Горздрав от ТП-054 | За контактное соединение в точке присоединения | СЦЭЭ ООО «Башнефть-добыча» | АО «ОЭС» |
|  | ф.04-38 ТП-054 3Р ВЛ-0,4кВ ф.Горздрав от оп.31 |  |  |  | АО «ОЭС» | СЦЭЭ ООО «Башнефть-добыча» |
| 36 | ф.04-10 ТП-061 ВЛ-0,4кВ ф.Общежитие | Устанавливается на контактах присоединения отпайки ВЛ-0.4 кВ в сторону узла учета 0,4кВ ул. Гоголя 1 оп.23 ф.Общежитие в ТП-061 | За состояние электроввода вдом Гоголя 1 и узел учета 0,4кВ от оп.23 | За контактное соединение в точке присоединения | СЦЭЭ ООО «Башнефть-добыча» | АО «ОЭС» |
|  | Отпайка ВЛ-0,4кВ от оп. 23 узел учета 0,4кВ.ул. Гоголя1 |  |  |  | АО «ОЭС» | СЦЭЭ ООО «Башнефть-добыча» |
| 37 | ВЛ-6кВ фид. 5-2 ПС «Максютово» | Устанавливается на контактах присоединения отпайки в сторону ТП- 206 вместе с РЛН 206/ 5-2 на ВЛ-6кВ фидера 5-2 оп.25 | За контактное соединение в точке присоединения | За состояние отпайки ВЛ-6кВ в сторону ТП-206 вместе с РЛН 206/ 5-2,ТП-206 (Т-160кВА) от оп.25 | СЦЭЭ ООО «Башнефть-добыча» | АО «ОЭС» |
|  | Отпайка ВЛ-6кВ фид. 5-2 от оп.25 в сторону ТП- 206 |  |  |  | АО «ОЭС» | СЦЭЭ ООО «Башнефть-добыча» |
| 38 | ВЛ-6кВ фид. 742-02 ПС «Екатериновка» | Устанавливается на контактах присоединения отпайки в сторону ТП- 016 ВЛ-6кВ фидера 742-02 оп.64 | За контактное соединение в точке присоединения | За состояние отпайки КЛ-6кВ в сторону ТП-016 вместе с ВМ 016/742-02. За состояние отпайки ВЛ-6кВ в сторону ТП-016 вместе с РЛН 742-02/016 от опоры №64 | СЦЭЭ ООО «Башнефть-добыча» | АО «ОЭС» |
|  | Отпайка КЛ-6кВ фид. 742-02 от оп.64 в сторону ТП- 016 |  |  |  | АО «ОЭС» | СЦЭЭ ООО «Башнефть-добыча» |
| 39 | ВЛ-6кВ фид. 28-04 ПС «КНС-10» | Устанавливается на контактах присоединения отпайки в сторону РЛНД ф.28-04/090 ВЛ-6кВ фидера 28-04 оп.105 | За контактное соединение в точке присоединения | За состояние отпайки ВЛ-6кВ ф.28-04 в сторону РЛНД ф.28-04/090, (ТП-090-Демонтировано) . | СЦЭЭ ООО «Башнефть-добыча» | АО «ОЭС» |
|  | Отпайка ВЛ-6кВ фид. 28-04 от оп.105 в сторону РЛНД ф.28-04/090 |  |  |  | АО «ОЭС» | СЦЭЭ ООО «Башнефть-добыча» |
| 40 | Отпайка КЛ-0,4кВ ф.ЦНИПР от оп. 4 ВЛ-0,4кВ ф.Аптека От ТП -037 | Устанавливается на контактах присоединения отпайки в сторону КЛ-0.4кВ ф.ЦНИПР оп.№4 ВЛ-0.4кВ ф.Аптека ТП-037 . | За состояние отпайки КЛ-0.4кВ ф.ЦНИПР на опоре №4 ВЛ-0.4кВ ф.Аптека ТП-037. | За контактное соединение в точке присоединения | СЦЭЭ ООО «Башнефть-добыча» | АО «ОЭС» |
|  | ф.04-08 ТП-037 от оп. 4 ВЛ-0,4кВ |  |  |  | АО «ОЭС» | СЦЭЭ ООО «Башнефть-добыча» |
| 41 | ВЛ-6кВ фид. 28-29 ПС «КНС-10» | Устанавливается на контактах присоединения отпайки ВЛЗ-6кВ ф.28-29 на ВЛ-6кВ фидера 28-29 оп.94 | За контактное соединение в точке присоединения | За состояние отпайки ВЛЗ-6кВ вместе с 1РЛНД ф.28-29, РЛНД 250/ф.28-29, ТП-250 (Т-100кВА) от оп.94 | СЦЭЭ ООО «Башнефть-добыча» | АО «ОЭС» |
|  | Отпайка ВЛЗ-6кВ фид. 28-29 от оп.94 |  |  |  | АО «ОЭС» | СЦЭЭ ООО «Башнефть-добыча» |
| 42 | ВЛ-6кВ фид. 2-22 ПС-2 «Туркменево» | Устанавливается на контактах присоединения отпайки ВЛ-6кВ от оп.46 ф.2-22 к РЛНД Р ф.2-22/2 | За контактное соединение в точке присоединения | За состояние проводов ВЛ-6кВ от оп.46 ф.2-22 в сторону КВВ ф.2-22/ф.1-23 вместе с РЛНД Р 2-22/2 | СЦЭЭ ООО «Башнефть-добыча» | АО «ОЭС» |
|  | Отпайка ВЛ-6кВ фид. 2-22 от оп.46 в сторону КВВ ф.2-22/ф.1-23 |  |  |  | АО «ОЭС» | СЦЭЭ ООО «Башнефть-добыча» |
| 43 | ВЛ-6кВ фид. 1-23 ПС-2 «Туркменево» | Устанавливается на контактах присоединения РЛНД Р 1-23/3 к ВЛ-6кВ фидера 1-23 оп.48 | За контактное соединение в точке присоединения | За состояние проводов ВЛ-6кВ от оп.48 ф.1-23 в сторону КВВ ф.2-22/ф.1-23 вместе с РЛНД Р 1-23/3 | СЦЭЭ ООО «Башнефть-добыча» | АО «ОЭС» |
|  | Отпайка ВЛ-6кВ фид. 1-23 от оп.48 в сторону КВВ ф.2-22/ф.1-23 |  |  |  | АО «ОЭС» | СЦЭЭ ООО «Башнефть-добыча» |
| 44 | ВЛ-6кВ фид. 2-22 ПС-2 «Туркменево» | Устанавливается на контактах присоединения отпайки ВЛ-6кВ от оп.46 ф.2-22 к РЛНД Р 2-22/2 | За контактное соединение в точке присоединения | За состояние проводов ВЛ-6кВ от оп.46 ф.2-22 в сторону СТП-197 вместе с РЛНД 2-22/197, СТП-197 (Т-25кВА) | СЦЭЭ ООО «Башнефть-добыча» | АО «ОЭС» |
|  | Отпайка ВЛ-6кВ фид. 2-22 от оп.46 в сторону СТП-197 КВВ ф.2-22/ф.1-23 |  |  |  | АО «ОЭС» | СЦЭЭ ООО «Башнефть-добыча» |
| 45 | Отпайка от оп. 21ВЛ-0,4кВ узел учета ул. Девонская 25 | Устанавливается на контактах присоединения жил кабеля 0,4кВ к проводам ВЛ-0,4кВ ф.Горздрав на оп.№21 | За состояние отпайки ВЛ-0.4 кВ ф.Горздрав от опоры №21 до ВРУ-0,4кВ в здании ул.Девонская 25; ВРУ-0,4кВ в здании ул.Девонская 25. | За контактное соединение в точке присоединения | СЦЭЭ ООО «Башнефть-добыча» | АО «ОЭС» |
|  | ф.04-38 ТП-054 3Р ВЛ-0,4кВ ф.Горздрав от оп.21 |  |  |  | АО «ОЭС» | СЦЭЭ ООО «Башнефть-добыча» |
| 46 | ВЛ-6кВ фид.01-10 ПС-1 «Нарышево» | Устанавливается на контактах присоединения отпайки в сторону ТП-224 к ВЛ-6кВ фидера 01-10 на №оп.43 | За контактное соединение в точке присоединения | За состояние отпайки от ВЛ-6кВ ф.01-10 в сторону ТП № 224 от оп. №43, РЛКВ 224/ф.01-10;ТП-224 (Т-160кВА). | СЦЭЭ ООО «Башнефть-добыча» | АО «ОЭС» |
|  | Отпайка ВЛ-6кВ фид. 01-10 от оп.43 |  |  |  | АО «ОЭС» | СЦЭЭ ООО «Башнефть-добыча» |

Положение коммутационных аппаратов в нормальном режиме электроснабжения :

- РЛН ф.12-09/РП-9                          —   включен

- РЛН  РП-9/ф.12-09                         —   включен

- РВ РП-9/ф.12-09                            —  отключен

- ВМ, РВ ф.04-07/ф.28-03                 — отключен

- ВМ ,РВ ф.12-18/ф.12-16                 —  отключен

- РЛН ф.12-16/ф.12-29                      —  отключен

- РЛН ф.12-34/ф.12-16                       — отключен

- РЛН ф.01-08/ф.12-34                       — отключен

- ВМ,ЛР,ШР 016/ф.742-02                — отключен

- РЛН ф.01-10/ф.12-16                       — отключен

- ТП-116 РУ-6кВ  яч.3 СРВ               — отключен

- РЛНД  ф.02-22/ф.01-23 (Р 2-22/2)   — отключен

- РЛНД  ф.01-23/ф.02-22 (Р 1-23/3)   — отключен

- КВВ, РВ ф.02-22/ф.01-23                 — отключен

Старший инженер ОДС                                                                              Фаррахов Д.К.