Сведения «05» с 2 по 9 марта 2026г.
       Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 8 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям. 
-Внерегламентные отключения- 0 заявок
      - Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках)- 8 случаев:
1) 02.03.26г. в 22час 31мин ул. Ватан, 12- неисправность у потребителя, до 23 час 05 мин.
2) 04.03.26г. в 13час 41мин ул. Степная, 36- устранили обрыв эл. ввода, до 14час 34мин.
3) 04.03.26г. в 19час. 43мин. ул. Мира, 10- устранение слабого контакта на фасаде, до 20час. 18мин.
4) 06.03.26г. в 09час. 00мин. ул. кольцо Цюрупы, 14- устранение слабого контакта на фасаде, до 09час. 47мин.

5) 07.03.26г. в 07час. 23мин. кратковременное отключение во внешней сети ВЛ-110кВ Уруссу- Туймазы 4 цепь, АПВ успешно 
6) 07.03.26г. в 12час. 49мин. кратковременное отключение во внешней сети ВЛ-500кВ, АПВ успешно 
7) 07.03.26г. в 13час. 48мин. кратковременное отключение во внешней сети ВЛ-110кВ Уруссу- Азнакаево 2 цепь, АПВ успешно 
8) 07.03.26г. в 17час. 08мин. перевод нагрузки ф.45-05 (ОЗЗ) на резервный ф.742-02, до 18час. 27мин.   
    - Выполнили 4 заявки в сетях уличного освещения города                                   
 ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05
