Сведения «05» с 16 по 22 марта 2026г.
       Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 8 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям. 
-Внерегламентные отключения- 1 заявка:

1) 18.03.26г. в 06час. 25мин. аварийное отключение ф.02-23. Выход из строя КЛ-6кВ ф.02-23/169, без эл. энергии остались потребители мкр-н Туркменево. Эл. снабжение было восстановлено в 08час.45мин.

      - Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках)- 7 случаев:
1) 16.03.26г. в 22час 02мин ул. Гагарина, 16А - Неисправность у потребителя, до 22 час 26 мин.
2) 17.03.26г. в 20час 50мин ул. Южная, 32 - Неисправность у потребителя, до 21 час 20 мин.
3) 18.03.26г. в 19час 29мин ул. Малая, 2 - Неисправность у потребителя, до 19 час 42 мин.
4) 18.03.26г. в 19час 56мин ул. Хлебная, 22- Устранение слабого контакта на вводном АВ, до 20 час 11 мин.
5) 20.03.26г. в 13час 51мин ул. Сад. Кольцо, 17- Устранение обрыва на фасаде, до 15час 20мин.
6) 21.03.26г. в 11час. 15мин. ул. Чкалова 19/1 - Устранение слабого контакта на ПУ, до 11час. 54мин.
7) 21.03.26г. в 19час. 05мин. ул. 2 проезд Матросова - Неисправность у потребителя, до 20час. 17мин.
    - Выполнили 2 заявки в сетях уличного освещения города                                   
 ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05
