Сведения «05» с 6 апреля по 12 апреля 2026г.
       Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 6 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям. 
-Внерегламентные отключения- 1 заявка
1) 10.04.26г. в 19час.22мин. Из-за выхода из строя РВО на портале 6кВ ТП-33 отключили ЛЭП-6кВ ф.04-11, без электроснабжения остались потребители ул.Речная, Комсомольская (частный сектор), кольцо Комсомольской, Крестьянская, Тукаева, Песчаная.  Электроснабжение восстановлено в 19час.46мин.

      - Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках)- 5 случаев:
1) 07.04.26г. в 17час 20мин ул. Дорожников, 7- неисправность у потребителя, до 18 час 07 мин.
2) 07.04.26г. в 20час 35мин ул. верхняя, 42 – замена прокалывающегося зажима на опоре, до 21час 05мин.
3) 10.04.26г. в 11час. 30мин. ул. СНТ Нарыш-Тау уч.53 – устранили слабый котакт на опоре, до 12час 30мин.
4) 10.04.26г. в 20час. 30мин. ул. Садовое кольцо, 70 –устранили слабый контакт на опоре, до 20час. 50мин.
5) 12.04.26г. в 16час 10мин ул. Набережная, 39 - неисправность у потребителя, до 16 час 54 мин.
    - Выполнили 3 заявки в сетях уличного освещения города                                   
 ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05
