Сведения «05» с 24 по 30 ноября 2025г.
       Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 5 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям. 
-Внерегламентные отключения- 1 заявка:
1) 25.11.2025г. в 16час. 41мин. из-за выхода из строя выключателя нагрузки в РУ-6кВ ТП-054 без электроэнергии остались потребители ул.Комсомольская, Девонская, Чапаева, Горького. Электроснабжение было восстановлено в 18час 15мин.  
      - Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках)- 4 случая:
1) 24.11.25г. в 19час 16мин ул. Горького, 6А – замена АВ вводного на опоре, до 19час. 30мин.
2) 25.11.25г. в 19час 30мин ул. Крупской, 61 – устранение слабого контакта на опоре, до 20час 15мин.
3) 27.11.25г.в 21час 04мин ул. Ялтинская, 22 – устранение слабого контакта на АВ вводном, до 21час. 27мин.
4) 30.11.25г. в 14час 10мин ул. Арслана, 4 – устранение слабого контакта на опоре, до 14час. 40мин.
      - Выполнили 7 заявок в сетях уличного освещения города.   
 ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05
