Сведения «05» с 11 ноября по 17 ноября 2024г.

Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 5 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

-Внерегламентных отключений (аварийных)- 0 заявок.

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках)- 5 случаев:

- 11.11.24г. в 20час 15мин ул.С.Кольцо , ул.Луначарского –ТП-053 РУ-0.4кВ 1с.ш. 13Робщ.№1 сгорела губка ПН фаза «С», перевели нагрузку на резервный источник питания ,  до 20час. 33мин.

- 12.11.24г. в 16час 00мин ул.Муллаяна 133- устранили обрыв фазного провода, до 16час. 31мин.

- 16.11.24г. в 20час 08мин ул.Матросова 68- замена зажима на опоре, до 20час. 35мин.

- 17.11.24г. в 15час 15мин ул.Совхозная 37- устранили слабый контакт на опоре, до 15час. 35мин.

- 17.11.24г. в 15час 50мин ул.Кадырова 34- устранили слабый контакт на опоре, до 17час. 10мин.

- За неделю выполнили 4 заявки по устранению неисправностей в сетях уличного освещения города.

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05