Сведения «05» с 27 октября по 5 ноября 2025г.
       Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 9 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям. 
-Внерегламентные отключения- 3 заявки:
1) 28.10.2025г. в 18час. 45мин. из-за выхода из строя трансформатора на ТП-205 произошло отключение ВЛ-6кВ ф.5-11.  Без электроэнергии остались потребители мкр.Московка.. Электроснабжение было восстановлено в 01час. 03мин. 

2) 30.10.2025г. в 03час. 33мин. из-за выхода из строя КЛ-10кВ РП-10/2РЛНД 70-18  произошло отключение ф.70-18.  Без электроэнергии остались потребители 34,29,28мкр. Электроснабжение было переведено на резервный источник в 04час. 22мин. 

3) 04.11.2025г. в 12час. 36мин. произошло отключение ф.11-45.  Без электроэнергии остались потребители ул.Северная, ул.Островского, ул.Садовое Кольцо,ул.Луначарского. Электроснабжение было восстановлено 13час. 52мин. 

      - Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках)- 6 случая:
1) 28.10.25г. в 17час 30мин ул. Кызыл-Тан,18 – устранение слабого контакта в щите, до 17час. 41мин.
2) 28.10.25г. в 22час 50мин ул. 2-ой проезд Матросова,22А, 34 - устранение слабого контакта на фасаде, до 23час 40мин.
3) 30.10.25г. в 10час 03мин ТП-067 ВЛ-0.4кВ ф. Дом престарелых ,заменили ПН на мачтовом рубильнике, до 10час. 37мин.
4) 30.10.25г. в 11час 52мин ул.Хлебная,9А– заменили зажимы на фасаде, до 12час. 21мин.
5) 03.11.25г. в 13час 55мин ул.Железнодорожная,14– протянули зажимы на опоре, до 14час. 55мин.
6) 04.11.25г. в 16час 40мин ул.Островского,66– заменили АВ в ЩУ, до 16час. 58мин.
      - Выполнили 6 заявок в сетях уличного освещения города.   
 ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05
