Сведения «05» с 1 по 7 сентября 2025г.
       Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 3 заявки по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям. 
-Внерегламентных отключений: 0 заявок
      - Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках)- 3 случаев:
1) 01.09.25г. в 23час 00мин ул. Нарыш Тау, 51 – заменили прокалывающий зажим на опоре  до 23час. 58мин.
2) 06.09.25г. в 21час 00мин ул. Братская, 21 – устранили слабый контакт на приборе учета до 21час 10мин.
3) 07.09.25г. в 12час 16мин ул. Королева, 9(общ. Гвоздика) – отключили по заявке УК СоюзУправДом до 12час. 36мин.
      - Выполнили 7 заявок в сетях уличного освещения города.   

 ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05
