Сведения «05» с 7 по 13 июля 2025г.
       Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 7 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям. 
-Внерегламентных отключений нет
      - Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках)- 7 случаев:
1) 08.07.25г. в 22час 15мин ул. Нуриманова, д.22 – неисправность у потребителя, до 22час. 40мин.
2) 10.07.25г. в 15час 41мин ул. Нарыш- Тау, д.21- замена вышедшего из строя АВ-25А вводного, до 16час 07мин.
3) 10.07.25г. в 19час 10мин ул. Крестьянская, д.44 – неисправность у потребителя, до 19час. 20мин.
4) 11.07.25г. в 23час 35мин.ул. Братская, д.7 – устранение слабого контакта на фасаде, до 00час. 07мин.
5) 12.07.25г. в 9час 20мин.ул. Пирогова, д.11 – устранение слабого контакта на фасаде, до 10час. 02мин.
6) 12.07.25г. в 15час 46мин.ул. Пролетарская,, д.46 – устранение слабого контакта на фасаде, до 16час. 20мин.
7) 13.07.25г. в 14час 43мин ул. Уральская, д.33 – неисправность у потребителя, до 16час. 21мин.
      - Выполнили 5 заявок в сетях уличного освещения города.   

 ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05
