Сведения «05» с 14 по 20 сентября 2026г
       Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 4 заявки по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям. 
- Внерегламентные отключения - 1 заявка:
1) 18.09.26г. в 10час 25мин. при не согласованном производстве земляных работ бригадой «Горбольница МСЧ» была повреждена ЛЭП-6кВ ф.ТП-101/ТП-013, аварийно отключился ф.04-06. Без эл. энергии частично остались потребители ул. Луначарского, ул. Сад. Кольцо, ул. Куйбышева, ул. Губкина, ул. Свердлова. Электроснабжение было восстановлено в 10час.52мин.

 - Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках) - 5 случаев:
1) 15.09.26г. в 21час 55мин ул. Северная, 16 – включили АВ на опоре, до 22час 01мин.
2) 16.09.26г. в 21час 25мин ул. Орлова, 12 - неисправность у потребителя, до 21час 41мин.
3) 19.09.26г. в 14час 39мин ул. Ломоносова, 65 - устранение слабого контакта на опоре, до 15час 04мин.
    - Выполнили 3 заявки в сетях уличного освещения города
 ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05
