Сведения «05» с 21 по 27 июля 2025г.
       Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 8 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям. 
-Внерегламентных отключений 2 заявки
1) 21.07.2025г. в 07час. 54мин. аварийное отключение ЛЭП-10кВ ф.70-17 из-за межфазного замыкания на ТП-200. Без электроэнергии  остались потребители мкр.Спутник. Электроснабжение было переведено на резервный источник в 08час. 46мин. 

2) 25.07.2025г. в 15час. 16мин. аварийное отключение ЛЭП-6кВ ф.04-35 в управлении Башнефть Добыча. Без электроэнергии остались потребители района Горгаза. Электроснабжение было переведено на резервный источник в 15час. 44мин. 

      - Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках)- 6 случаев:
1) 23.07.25г. в 18час 00мин ул. Губкина,д.21 – заменили вышедший из строя вводной АВ в ЩУ,, до 18час. 20мин.
2) 24.07.25г. в 19час 40мин ул. Чекмарева, д.5- неисправность у потребителя, до 20час 00мин.
3) 25.07.25г. в 10час 28мин ул. Губкина, д.24 – неисправность у потребителя, до 10час. 55мин.
4) 25.07.25г. в 16час 45мин.ул. Горького,д.3 – устранение слабого контакта на опоре,, до 18час. 00мин.
5) 26.07.25г. в 01час 45мин. ул.Мулаяна,д.63 наезд на опору №27 при ДТП,водитель скрылся. до 02час. 49мин.
6) 27.07.25г. в 15час 55мин.ул. Р.Нигмати,д.18 – устранение слабого контакта на фасаде, до 15час. 50мин.
      - Выполнили 4 заявки в сетях уличного освещения города.   

 ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05
