График планового ремонта ЛЭП и электрооборудования АО «ОЭС» с отключениями                                   

С 11.08.2025г. по 15.08.2025г.
	№
	Наименование оборудования,

Вид ремонта
	Адреса отключаемых объектов
	Дата
	Планиру-

емое время

	1
	РП-12, 2с.ш.

тр-2, тр-4
Производство ТО
	Котельная 15 АПРИ
	11.08.2025
	09.00-17.30

	2
	ТП-167
Отсоединение КЛ-6кВ ф.11-19/ТП-167
	ООО ПТК ОАО БЭМ, ООО Токарь-сервис, ИП Григорьев В.Н., ООО СТ-Монтаж, ООО Техземстрой, ООО Нефтемодуль-комплект, ул.Космонавтов, д.5А.
	11.08.2025
	09.00-17.30

	3
	ТП-045
Устранение нагрева 16АВ
	Котельная №1, ТЦ Панакс, Аптека Здоровье, Пикассо, Свердлова, дом 27, гор.рынок, Гаражный кооператив, офис рекламного агенства.
	11.08.2025
	09.00-12.30

	4
	РП-2, тр-2
Производство ТО
	Магазин Гадиевой, Гаражный кооператив, 34 мкр дома 1,19,26,ул. Закирова,5 ЦТП-8 вв.2
	12.08.2025
	09.00-17.30

	5
	РП-2, тр-1

Производство ТО
	34 мкр.,дома 1,19,26,ул. Закирова,5 маг.Победа , ЦТП-8 вв.1
	13.08.2025
	09.00-17.30

	6
	РП-5, тр-1
Производство ТО
	Котельная №3  
	14.08.2025
	09.00-17.30

	7
	ВЛ-6кВ ф.04-07 вынос оп.138 с ул.Матросова, д.132
	Мкр Муллино, мкр Зеленый, район парка Гагарина
	14.08.2025
	09.00-17.30

	8
	РП-5, тр-2

Производство ТО
	Котельная №3  
	15.08.2025
	09.00-17.30

	9
	ВЛ-0,4кВ ТП-227

Вынос ЛЭП с участка ул.Кутузова, дом 7
	мкр Муллино,ул. Матросова,1 проезд Матросова, м-н  Апельсин, Сайфи-Кудаш, ул.Кутузова, ул.Гатиятуллина, ул.Озерная
	15.08.2025
	09.00-12.30


