Сведения «05» с 23 по 29 марта 2026г.
       Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 6 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям. 
-Внерегламентные отключения- 0 заявок
      - Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках)- 6 случаев:
1) 23.03.26г. в 10час 36мин ул. Гаражная, 8- замена перегоревшего ПН-100А (ф.С), на оп.7, до 10 час 46 мин.
2) 23.03.26г. в 17час 08мин ул. Братьев Весниных, 65- замена вышедшего из строя АВ вводного 40А в ЩУ на оп.17, до 17час 26мин.
3) 23.03.26г. в 21час. 31мин. ул. Шоссейная, 5- замена вышедшего из строя АВ вводного 25А в ЩУ на оп.36, до 22час 08мин.
4) 25.03.26г. в 19час. 40мин. ул. Кооперативная, 146А- неисправность у потребителя, до 20час. 10мин.

5) 27.03.26г. в 17час. 36мин. из-за схода наледи с крыши ул. Садовое кольцо, 36 произошел обрыв проводов УО (3 пролета), до 18час. 20мин.
6) 28.03.26г. в 17час. 35мин. ул. Марата, 60- неисправность у потребителя, до 17 час 50 мин.
    - Выполнили 4 заявки в сетях уличного освещения города                                   
 ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05
