График планового ремонта ЛЭП и электрооборудования АО «ОЭС» с отключениями                                   

С 08.09.2025г. по 12.09.2025г.
	№
	Наименование оборудования,

Вид ремонта
	Адреса отключаемых объектов
	Дата
	Планиру-

емое время

	1
	ТП-112
Производство ТО
	ул. Октябрьская, Осипенко, Трипольского, Щорса
	08.09.2025
	09.00-12.30

	2
	ТП-060
Производство ТО
	АТС-5, маг.АМАТО, ул. Чапаева, 17,19,21,23,30, 32, гаражи, Судебный участок №3, ул.Герцена, д.2,4. Маг.Атлантис.

 Магазин «Гурман»-1,ул. Горького,40

ул. Свердлова,12 ИП Саниева, Триумф, ЗАО «»РС»
	08.09.2025
	14.00-17.30

	3
	РП-4, 2с.ш.
Производство ТО
	ГОВД
	09.09.2025
	09.00-12.30

	4
	РП-13, 1с.ш.

Производство ТО
	ООО «Бизнесразвитие»
	09.09.2025
	14.00-17.30

	5
	РП-13, 2с.ш.
Производство ТО
	ООО «Бизнесразвитие»
	10.09.2025
	09.00-12.30

	6
	ТП-045, 1и2с.ш.
Производство ТО
	Котельная №1, ТЦ Панакс, Аптека Здоровье, Пикассо, Свердлова, дом 27, гор.рынок, Гаражный кооператив, офис рекламного агенства.
	10.09.2025
	14.00-17.30

	7
	ТП-067 ВЛ-0,4кВ

перемонтаж
	ул.Мира,Крупской,Чапаева, Ломоносова,Суворова,Гоголя,

Южная
	10.09.2025
	09.00-12.30

	8
	ТП-012 ВЛ-0,4кВ

Производство ТО
	Район Таганки, ул.Сад.Кольцо, д.319,  ул. Сад.Кольцо, Чапаева, Гоголя,  гаражи Ишмухаметова, ОАО НБ Траст, С Кольцо 319/2,319/4   , УК Комфорт , Тубдиспансер, Ул.Чапаева,36,40,44,46,52,54,60, ул.Пугачева,23, ул.Нефтяников,ул.Ст.Разина,ул.С.Кольцо,319, 

Ул.Чапаева, ул. Чапаева 35 квартал, Сеть магазинов Таганка, ул.Пугачева, С.Кольцо,162, ул.Гафури, Аттракционы в парке Гагарина.
	10.09.2025
	14.00-17.30

	9
	ТП-058, 1с.ш.

Производство ТО
	Ул.Горького, д.9, д.11, д.15, Центр занятости населения, пр.Ленина, д.3, ул.Свердлова,22, почтовое отделение, Банк Уралсиб, базовая станция Мегафон.
	11.09.2025
	09.00-17.30

	10
	ТП-211

Производство ТО
	Ул.Кувыкина 35/5 корпус 1 -  ООО УК БашМКД

Ул.Кувыкина 35/5,корп.2  -  Империал Строй
	11.09.2025
	14.00-17.30

	11
	ТП-058, 2с.ш.

Производство ТО
	Магазин Свердлова, д.20, ул.Горького, 15 помещение Латыпова З.З., пр.Ленина, д.3, Казначейство, Салон красоты «Молодость» , поста России
	12.09.2025
	09.00-12.30

	12
	ТП-042, 2с.ш.

Производство ТО
	Шиномонтаж ул.Кортунова, д.2, 2А, 4. Торговый павильон по ул.Кортунова, 2Б, ИП Стекольников, ИП Агасын Кортунова, 2В, пр.Ленина, д.66, пр.Ленина, д.62, маг.Антей, АЗС
	12.09.2025
	14.00-17.30

	13
	ТП-224

Установка опор 
	п.Нарышево, сад Акташ
	12.09.2025
	09.00-17.30


