График планового ремонта ЛЭП и электрооборудования АО «ОЭС» с отключениями                                   

С 08.12.2025г. по 12.12.2025г.

	№
	Наименование оборудования,

Вид ремонта
	Адреса отключаемых объектов
	Дата
	Планиру-

емое время

	1
	ВЛ-0,4кВ ТП-011
Перераспределение нагрузок
	Управление пенсионного фонда, магазин Простор, ТЦ РИО , магазины по проезду Островского, 
ул.Островского, дом 7,9,11,13,14, 15.
	15.12.2025
	09.00-17.30

	2
	ВЛ-0,4кВ ТП-106

Перераспределение нагрузок
	Ул.Родниковая , насосная , ул.Карьерная, проезд Карьерной, Репина. Тургенева
	15.12.2025
	09.00-17.30

	3
	ТП-138

Устранение нагрева ВН
	24 мкр. Дом 25,28,  ул. Кувыкина,3-5, ул. Чехова (р-н 24мкр), ул. Тупик Чехова, ул.Кувыкина, дом 7
	15.12.2025
	14.00-17.30

	4
	ВЛ-0,4кВ ТП-501 ф.Сосновая

Подрезка деревьев
	ул.Соснова, ООО «Техносервис», ул.Космонавтов, 57, Безымянная, Тургенева, Майская
	16.12.2025
	09.00-17.30

	5
	ВЛ-0,4кВ ТП-149

Подрезка деревьев
	ул. Сосновая, Майская, Тургенева, ул. Яблоневая,Каратова, Репина
	16.12.2025
	09.00-17.30

	6
	ВЛ-0,4кВ ТП-055 Подрезка деревьев
	Ул.Сад.Кольцо, 23,25,27,29, 31,33,35,37,  ул.Девонская, д.1,3,5,7,11,13.  ул. С.Кольцо, Дет.сад №7, маг.Апельсин-9. Ул.Северная, д.30
	16.12.2025
	09.00-17.30

	7
	ВЛ-0,4кВ ТП-044 

Подрезка деревьев
	Псих.неврологический диспансер, ул.Губкина, д.9 АМК ДОСААФ, ОКСК, Поликлинка №1, Сад.кольцо, д.30, Оптимед.ул. Мичурина,3,5. ул.С.Кольцо,24,26,28,30,

ул.Губкина,1,3,5,7,9,Ул. Островского,17,19,21
	16.12.2025
	09.00-17.30

	8
	ВЛ-0,4кВ ТП-02 

Подрезка деревьев
	Ул.Кооперативная, ул.Горная, ул. Чекмарева, ул.Зеленая, ул.Кооперативная, ул.Чекмарева , ул.Красноармейская
	16.12.2025
	09.00-17.30

	9
	ТП-121

Устранение нагрева рубильника 12Р
	Профилакторий Бодрость,

Профилакторий Тонус, Детская Поликлиника, Детская больница, станция переливания крови, молочная кухня
	16.12.2025
	14.00-17.30

	10
	ТП-131

Устранение нагрева рубильника 19АВ, долив масла в тр-р тр-2
	25 мкр. АТС, Детский сад №33, пр.Ленина 59А Папа-гриль.
	17.12.2025
	14.00-17.30

	11
	ТП-123

Устранение нагрева рубильника 15Р
	25 мкр МФЦ, Кортунова, дом 15,16,17, школа №8, детский сад №30
	18.12.2025
	14.00-17.30


