Сведения «05» с 14 по 20 апреля 2025г.

Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 4 заявки по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

-Внерегламентные отключения: 2

- 16.04.25г. в 11час 44мин аварийнно отключился ф.05-02(БЭН), без электроэнергии остались жители ул.Михайлова, электропитание восстановлено 12час. 52мин.

- 20.04.25г. в 14час 44мин из-за выхода из строя КВЛ-6кВ ф.12-34/566/528(не на балансе ОЭС) аварийнно отключился ф.12-34, без электроэнергии остались жители мкр. Прометей, мкр. Заитово, электропитание восстановлено 17час. 50мин.

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках)- 2 случая:

- 17.04.25г. в 19час 00мин ул. Цветочная 30 неисправность у потребителя, до 19час. 10мин.

- 18.04.25г. в 13час 15мин ул. пр.Радужная 2- неисправность у потребителя, до 13час. 25мин.

- Выполнили 6 заявок по устранению неисправностей в сетях уличного освещения города.

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05