График планового ремонта ЛЭП и электрооборудования АО «ОЭС» с отключениями                                   

С 24.02.2026г. по 27.02.2026г.

	№
	Наименование оборудования,

Вид ремонта
	Адреса отключаемых объектов
	Дата
	Планиру-

емое время

	1
	ТП-521

Производство ТО
	Ул.Северная, 21/1
	24.02.2026
	09.00-12.30

	2
	ТП-017
Производство ТО
	Школа  17 (бывш.17), отделение Сбербанка, Кафе-кондитерская, Детсад №8, нежилое помещение Рейнгард, пр.Ленина дома 22, 26,28; ул. Губкина дома 27, 27,31,33,35. 

Ул.Свердлова дома 56,58,60,62,64,66,68,70,72.
	24.02.2026
	14.00-17.30

	3
	ТП-146, тр-2
Производство ТО
	Очистные сооружения
	25.02.2026
	09.00-12.30

	4
	ТП-054

Монтаж СИП
	ул.Горького 14, 16,18,20,22, 24,26,ул. Комсомольская д.2, 4,5,6,7,8, 10,12, 14, 16,18;  ул. Чапаева 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,16,14,18 , Типография, Горздрав, Школа 1(столовая),ЗАГС,Типография, Советская, дом 16, маг.Пятерочка, ул.Девонская, д.23,25,27,29.
	25.02.2026
	14.00-17.30

	5
	ТП-146, тр-1

Производство ТО
	Очистные сооружения
	26.02.2026
	09.00-12.30

	6
	ТП-109

Замена Сип на АЗС
	ул. Песчаная, Малая, Луговая, торговые оптовые базы, АЗС, ООО Перспектива +
	26.02.2026
	14.00-17.30

	7
	ТП-278 врезка в 

ВЛ-6кВ ф.01-12
	Ул.Кооперативная, 168. Кондитерский дом Саниева
	26.02.2026
	14.00-17.30

	8
	ТП-150, тр-1

Устранение нагрева
	35 мкр, Центр нац. Культур, ул. Шашиша, ТЦ Кристалл, мясной павильон, пост полиции, Боулинг клуб, ТЦ Шашина, д.8
	27.02.2026
	09.00-12.30

	9
	ТП-088, тр-2

Долив масла
	Пр.Ленина, 61а, Храм-церковь, Стоматология , Озон.
	27.02.2026
	14.00-17.30


