Сведения «05» с 12 января по 18 января 2026г.
       Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 5 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям. 
-Внерегламентные отключения - 0 заявок.
- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках)- 5 случаев:
1) 12.01.26г. в 16час 06мин ул. Трипольская, 26: восстановили оборванный провод из-за падении наледи с крыши, до 16час 31мин.
2) 15.01.26г. в 19час. 20мин. ул. 4-й пр. Матросова, 10Б/1: заменили вышедший из строя АВ 25А в ЩУ на опоре, до 19час. 50мин.
3) 16.01.26г. в 03час 50мин ул. Свободы, 8/1: заменили прокалывающий зажим на фасаде, до 04час 31мин.
4) 17.01.26г. в 09час 27мин ул. Набережная, 21: включили отбитый АВ в ЩУ на опоре, 
до 09час 36мин.
     5)   18.01.26г. в 18час 14мин ТП-212 РУ-0.4кВ включили отключенный 2АВ ф.СНТ Нефтянник 250А , до 18час 21мин. (ф.СНТ Нефянник на балансе потребителя, требуется заявка на увеличение мощности)
      - Выполнили 2 заявки в сетях уличного освещения города.   
 ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05
