График планового ремонта ЛЭП и электрооборудования АО «ОЭС» с отключениями

С 26.05.2025г. по 30.05.2025г.

| № | Наименование оборудования, Вид ремонта | Адреса отключаемых объектов | Дата | Планиру- емое время |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТП-094, тр-2 Производство ТО | Котельная 1, ул. Островского,6 | 26.05.2025 | 09.00-12.30 |
| 2 | ТП-094, тр-1 Производство ТО | Котельная 1, ул. Островского,6 | 27.05.2025 | 09.00-12.30 |
| 3 | ТП-099, тр-4 Производство ТО | Котельная № 3 вв.4 | 27.05.2025 | 14.00-17.30 |
| 4 | ТП-03 ВЛ-0,4кВ монтаж провода ф.Шевченко | 21 мкр. Дома 12,11, ул. Трипольского, Кольцо Шевченко, Шевченко, Халтурина, Нуриманова, Ул. Трипольского (четная сторона) | 27.05.2025 | 09.00-12.30 |
| 5 | ТП-054 ВЛ-0,4кВ Ф.Горздрав Подрезка деревьев | ул.Горького 16,18,20,24,26,ул. Комсомольская 5,6,7,10,12,16,18; ул. Чапаева 1,3,5,7,9,4,6,8,1216,14,18 ,Горздрав,Школа 1(столовая), ЗАГС,Типография, Советская, дом 16 | 27.05.2025 | 14.00-17.30 |
| 6 | ТП-246, 1с.ш. Производство ТО | 38 мкр. КВАРТАЛ 18, мкр. «Весна» ул. Насырова | 28.05.2025 | 09.00-12.30 |
| 7 | ТП-246, 2с.ш. Производство ТО | 38 мкр. КВАРТАЛ 18, мкр. «Весна» ул. Насырова | 28.05.2025 | 14.00-17.30 |
| 8 | ТП-061 Монтаж СВН | Гоголя,8,6,4,2,3,1,11,13,17 | 29.05.2025 | 09.00-17.30 |
| 9 | ТП-125 Монтаж перекидного руб | ул.Островского 5, 6/2, ул. С.Кольцо,16/1, ДК Геофизик, ул.Геофизиков,4 | 29.05.2025 | 09.00-17.30 |
| 10 | ВЛ-10кВф.70-17 ф.ТХМ монтаж доп.опоры | пос.Спутник, 40микр, ул.Космонавтов, Лесной квартал, район Автоприбора | 29.05.2025 | 14.00-17.30 |
| 11 | ТП-061 Монтаж СВН | Гоголя,8,6,4,2,3,1,11,13,17 | 30.05.2025 | 09.00-17.30 |
| 12 | ТП-054 Ремонт КЛ-0,4кВ ф.Горздрав | ул.Горького 16,18,20,24,26,ул. Комсомольская 5,6,7,10,12,16,18; ул. Чапаева 1,3,5,7,9,4,6,8,1216,14,18 ,Горздрав,Школа 1(столовая), ЗАГС,Типография, Советская, дом 16 | 30.05.2025 | 09.00-17.30 |
| 13 | ВЛ-6кВ ф.04-34 Врезка ТП ул.Северная, 5В | Котельная 4, Бизнесинкубатор, Оранжерея, Горгаз , растворно-бетонный узел,Торг.-сервисн. Цент «Сигнал», НПФ Пакер, УНГПС, ул. Северная,15/3,17,36/2, ул. Чкалова, Кувыкина, Халтурина, Цюрупа, Хирургический корпус ГБ 1 | 30.05.2025 | 09.00-12.30 |