Сведения «05» с 3 по 9 марта 2025г.

Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 3 заявки по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках)- 3 случая:

- 03.03.25г. в 12час 05мин магазин «Мир упаковки» (ул. Садовое кольцо 51)- неисправность у потребителя, до 12час. 22мин.

- 03.03.25г. в 21час 25мин ул. Маляшева 1А- неисправность у потребителя, до 21час. 45мин.

- 05.03.25г. в 20час 28мин ул. Кооперативная 75- выезд на пожар, отключение питающего кабеля, до 21час. 45мин.

- Выполнили 8 заявок по устранению неисправностей в сетях уличного освещения города.

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05