Сведения «05» с 25 ноября по 1 декабря 2024г.

Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 3 заявки по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

- Внерегламентные отключения- 1 заявка:

- 30.11.24г. в 06час.30мин. из-за наезда автомобиля (Р662СЕ116RUS)  на опору 41                   ВЛЗ-6кВ ф.29-05, вышли из строя изоляторы ВЛЗ-6кВ. Без электроэнергии остались потребители пос. Московка: ул. Центральная, Шоссейная, СНТ Здоровье, Альпинист, Горки (ТП-218, ТП-258). Электроснабжение было восстановлено в 08час.19мин.

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках)- 2 случая:

- 26.11.24г. в 20час 20мин ул. Центральная 116- неисправность у потребителя, до 20час. 30мин.

- 30.11.24г. в 19час 00мин ул. Свободы 27- заменили прокалывающий зажим на фасаде, до 19час. 35мин.

- За неделю выполнили 5 заявок по устранению неисправностей в сетях уличного освещения города.

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05