Сведения «05» с 19 по 25 мая 2025г.

Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 8 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

-Внерегламентные отключения: 2

- 20.05.2025г. в 00час.38мин. аварийное отключение ф.70-24 из-за выхода из строя КЛ-10кВ ф.РП-6/70-24 и концевой муфты КВЛ-10кВ ф.212/236/70-24. Без электроэнергии остались потребители 34, 28, 29, 32  мкр. Электроснабжение было переведено на резервный источник в 05час. 15мин.

- 21.05.2025г. в 14час. 48мин. аварийное отключение ф.11-45 из-за обрыва провода на портале ВЛ-6кВ ТП-040.  Без электроэнергии остались ул. Северная (промзона). Электроснабжение было переведено на резервный источник в 15час. 41мин.

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках)- 6 случаев:

- 19.05.25г. в 16час 51мин ул. Пригородная, д. 36 – устранили слабый контакт на фасаде, до 17час. 10мин.

- 20.05.25г. в 13час 35мин ул.Радостная, д.27/3-заменили зажимы на опоре, до 14час. 10мин.

- 20.05.25г. в 19час 05мин ул. проезд С.Батыра,д.12 заменили зажим на фасаде, до 19час. 18мин.

- 20.05.25г. в 20час 56мин.ул. Трипольского, д.22 протянули контакты на опоре, до 21час. 09мин.

- 21.05.25г. в 10час 40мин. ул. Гатиятуллина,д.111 протянули контакты на опоре, до 11час. 05мин.

- 25.05.25г. в 17час 10мин. ул. Речная,д.28 заменили АВ в ЩО, до 17час. 30мин.

- Выполнили 2 заявок по устранению неисправностей в сетях уличного освещения города.

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05