Сведения «05» с 10 по 16 марта 2025г.

Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 8 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

-Внерегламентные отключения:

1) 15.03.25г. в 01час 02мин аварийное отключение ф.29-05 из-за повреждения ЛЭП-6кВ на отпайке Стройпроект ( ЛЭП-6кВ балансе ОЗСМ) . Без электроэнергий остались потребители мкр. Московка ТП-204. Электроснабжение было восстановлено в 11час. 15мин

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках)- 7 случаев:

- 12.03.25г. в 22час 56мин ул. Муллаяна 15 устранили нагрев нулевого контакта в учете, до 23час. 25мин.

- 13.03.25г. в 21час 40мин ул. Матросова 89- заменили вышедший из строя вводной АВ, до 22час. 10мин.

- 14.03.25г. в 20час 45мин ул. Алебастрова – устранили схлест на ВЛ-0.4кВ , до 00час. 17мин.

- 15.03.25г. в 18час. 10мин ул. Гоголя 76/2 – неисправность у потребителя , до 18час.20мин.

- 15.03.25г. в 19час. 17мин ул. тупик С.Разина 10- заменили вышедший из строя вводной АВ, до 19час. 47мин.

- 15.03.25г. в 20час. 54мин. ул. Клубная 12/1- неисправность у потребителя, до 21час. 19мин.

- 16.03.25г. в 17час. 40мин. СНТ Радуга уч.38 – заменили вышедший из строя вводной АВ, до 18час. 01мин.

- Выполнили 1 заявка по устранению неисправностей в сетях уличного освещения города.

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05