Сведения «05» с 21 по 27 октября 2024г.

Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 6 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

- Внерегламентные отключения- 1 заявка:

- 22.10.24г. в 14час.21мин. при проведении несогласованных земляных работ в районе ТРЦ «Вербы», был поврежден КЛ-6кВ ф.130/131. Без электроэнергии осталась часть потребителей 35мкр., 34мкр. Электроснабжение было переведено на резервный источник питания в 15час.12мин.

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках)- 5 случаев:

- 21.10.24г. в 17час 10мин 2-ой проезд Березовой, 1 – в ЩУ сгорел ПУ, требуется замена, до 17час. 35мин.

- 23.10.24г. в 10час 25мин ул.Гоголя, 151А- неисправность у потребителя, до 10час. 50мин.

- 24.10.24г. в 17час 50мин ул.Свободы, 15- заменили зажим на фасаде, до 18час. 10мин.

- 23.10.24г. в 4час 10мин ул.Вокзальная, 62Б- выезжали на пожар, отключили эл.ввод, до 4час. 41мин.

- 27.10.24г. в 19час 06мин ул.Чехова, 59- устранили слабый контакт нулевого провода на фасаде, до 19час. 25мин.

- За неделю выполнили 3 заявки по устранению неисправностей в сетях уличного освещения города.

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05