Утверждаю                                           Главный инженер АО «ОЭС»

__________И.Г.Тухбатуллин

__________________2025год

Границы эксплуатационной ответственности, распределение оборудования по способу оперативного управления

по присоединениям  филиала ОАО «Сетевая компания»

Бугульминские электрические сети

| № п/п | Наименование оборудования (ЛЭП. ПС) | Эксплуатационная ответственность |  |  | Распределение оборудования по способу оперативного управления |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Граница раздела | филиал ОАО «Сетевая компания» Бугульминские электрические сети | АО «ОЭС» | Оперативное управление | Оперативное ведение |
| 1 | ВВ 6 кВ ф.45-05 | На присоединении кабельных наконечников КЛ 6кВ в ячейке № 05 ЗРУ 6кВ ф.45-05 | за контактное присоединение в точке раздела | за КЛ 6кВ | БЭС | АО «ОЭС» |
|  | КЛ 6 кВ ф.45-05 |  |  |  | АО «ОЭС» | БЭС |
| 2 | ВВ 6 кВ ф.45-15 | На присоединении кабельных наконечников КЛ 6кВ в ячейке № 15 ЗРУ 6кВ ф.45-15 | за контактное присоединение в точке раздела | за КЛ 6кВ | БЭС | АО «ОЭС» |
|  | КЛ 6 кВ ф.45-15 |  |  |  | АО «ОЭС» | БЭС |

Начальник  ОДС АО «ОЭС»                                                                                                                            Д.К. Фаррахов