Сведения «05» с 14 по 20 июля 2025г.
       Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 9 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям. 
-Внерегламентных отключений нет
      - Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках)- 9 случаев:
1) 14.07.25г. в 21час 43мин ул. Нуриманова, д.17/1 – неисправность у потребителя, до 22час. 23мин.
2) 15.07.25г. в 12час 00мин ул. Р.Нигмати, д.40А- устранили слабый контакт на опоре , до 15час 33мин.
3) 15.07.25г. в 16час 30мин ул. Совхозная, д.46Г/2 – устранили слабый контакт в учете, до 17час. 10мин.
4) 15.07.25г. в 23час 20мин.ул. к-цо Комсомольской, д.11/3 – неисправность у потребителя, до 23час. 43мин.
5) 16.07.25г. в 15час 50мин. ТП-145 Т-2 – ГУП «ОКВК» при зем.работах повредили КЛ-6кВ ф.РП-8/ТП-145 Т-2, электроснабжение было переведено на резервный источник питания в 16час. 09мин.
6) 17.07.25г. в 09час 25мин.ул. Кооперативная , д.5 – устранение слабого контакта на опоре, до 09час. 40мин.
7) 17.07.25г. в 11час 25мин ул. Марата, д.55 – устранили слабый контакт на вводном АВ в ЩУ, до 12час. 00мин.
8) 17.07.25г. в 20час 12мин ул. Победы, д.24 – заменили вышедший из строя вводной АВ в ЩУ, до 20час. 40мин.
9) 18.07.25г. в 19час 08мин. ТП-144 РУ-0.4кВ 2с.ш. – заменили вышедший из строя ПН Общ. Фаза «В» до 19час. 23мин.
      - Выполнили 6 заявок в сетях уличного освещения города.   

 ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05
