Сведения «05» с 22 по 28 декабря 2025г.
       Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 4 заявки по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям. 
-Внерегламентные отключения- 0 заявок.
      - Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках)- 4 случая:
1) 22.12.25г. в 19час 50мин Анпилогова 24, устранение слабого контакта на вводном АВ, до 20час. 12мин.
2) 23.12.25г. в 15час 25мин Гоголя 94- устранение слабого контакта нулевого провода на фасаде, до 15час 48мин.
3) 28.12.25г. в 10час 03мин СНТ Дубки-1, 98, устранение слабого контакта на опоре, до 11час 26мин.
4) 27.12.25г. в 14час 00мин при чистке снега был поврежден привод РЛНД 521/04-34 оп.2 ЛЭП 6кВ на балансе потребителя. до 15 час 04 мин.
      - Выполнили 6 заявок в сетях уличного освещения города.   
 ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05
